ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (12-05-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 10η/12-05-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 12 Mαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00  κατόπιν της αρ. 10η/08-05-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| --- | --- |
| Καμελίδης Γερμανός Ματθαίου Γεώργιος Πάνου Σωτηρία Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Καλώτα Παναγιώτα Βάκαλος Άγγελος | Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Εκπρ. Εργαζομένων |
| Αγγελάκης Σταύρος | Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Μερετούδης Δημήτριος 		         Μέλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 119η ΑΔΑ:6Ρ9ΘΟΡΣΜ-6ΛΞ

Θέμα: 1ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 1o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, με την αριθ. 388/2013 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου από τον ΟΤΕ ΑΕ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, υφίστανται προβλήματα, λόγω παλαιότητας αυτού (ειδικά με τις κάρτες της κεντρικής μονάδας), με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ανταλλακτικά, ή να βρίσκονται με δυσκολία.

Απευθυνθήκαμε στον ΟΤΕ ΑΕ και μας γνωστοποίησε ότι για το υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο, υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών, λόγω του γεγονότος ότι αποσύρεται από την αγορά.

Πρότειναν να προχωρήσουμε σε εγκατάσταση νέων καρτών, που έχουν την δυνατότητα να παρέχουν επιπλέον λειτουργίες στην επιχείρηση.

Ζητήθηκε προσφορά και στις 06.05.2020 μας απέστειλαν, όπου μας γνωστοποίησαν ότι το ποσό για την αναβάθμιση ανέρχεται σε 2.072,58 € πλέον ΦΠΑ (2.570,00 € με ΦΠΑ), εκ των οποίων 1972,58 € πλέον ΦΠΑ, πρέπει να καταβληθούν άμεσα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης και ποσό 100,00 € πλέον ΦΠΑ θα πληρωθεί μέσω του λογαριασμού που στέλνετε στην ΔΕΥΑ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητούμε έγκριση για την ανωτέρω αναβάθμιση. Το ποσό των 2.072,58 € είναι εγγεγραμμένο και ψηφισμένο στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 14.08 με ένδειξη «Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών».

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΥΑ Σερρών από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ αντί του ποσού των 2.072,58 € πλέον ΦΠΑ.

- Το ποσό των 2.072,58 € είναι εγγεγραμμένο και ψηφισμένο στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 14.08 με ένδειξη «Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών».

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 123η ΑΔΑ:60ΦΡΟΡΣΜ-ΒΡΚ

-Ορθή Επανάληψη-

Θέμα: 5ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποδοχή ένταξης έργου με τίτλο “Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI), με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην ΔΕΥΑ Σερρών” στο τοπικό πρόγραμμα LEADER / CLLD Ν. Σερρών»

Εισηγούμενος το 5o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την αριθ. 234/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 18/2018  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI), με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων  στην ΔΕΥΑ Σερρών» προϋπολογισμού 230.000,00 € προ Φ.Π.Α.

- Με την αριθ.286/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του έργου “Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI), με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην ΔΕΥΑ Σερρών”», συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ΟΤΑ) στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση : 19.2.4» Υποδράση: 19.2.4.1» του ΠΑΑ 2014-2020, με κωδικό 19.2.4.1_1/Μ 2641520 της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

- Με το αριθ. πρωτ. 1685/17.03.2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, μας γνωστοποιήθηκε η ένταξη των πράξεων με κωδικούς ΟΠΣΑΑ: 0010981450 και 0011411642, με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

- Με το αριθ. πρωτ. 310/24.03.2020 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ), μας κοινοποιήθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Τοπ. Πρόγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών.

- Με το αριθ. πρωτ. 462/23.04.20202020 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ) (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑ Σερρών 3768/27.04.2020), μας ζητήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων για την συμβασιοποίηση έργου στο Τοπ. Προγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή σύμβασης, απαιτείται όπως, λάβουμε σχετική απόφαση από το ΔΣ της Επιχείρησης, περί Αποδοχής της ένταξης / χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI), με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην ΔΕΥΑ Σερρών» (κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0010981450 στην (περιοχή Σερρών) της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Δήμου Σερρών, που εντάσσεται στο Υπομέτρο 19.2.4.1 του Μέτρου 19, (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων/ΤΑΠΤοΚ) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επίσης πρέπει να προσκομίσουμε:

- Εγγραφής του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2020.

- Εξουσιοδότησης του κ. Χαλκιόπουλου Αλέξανδρου, Προέδρου της Επιχείρησης για υπογραφή της σύμβασης.

- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Υπεύθυνη Δήλωση περί της συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καλή εκτέλεση του προγράμματος CLLD/LEADER.

- Τον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου στον οποίο θα γίνονται οι καταβολές της δημόσιας δαπάνης του έργου.

- Πιστοποιητικά ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης (για νομικά πρόσωπα)

- Πλήρως επικαιροποιημένη η τεχνική μελέτη του έργου με τις εγκρίσεις που τη συνοδεύουν.

- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης πράξης, όπου λαμβάνεται υπόψη:

  - Σύνταξη ή επικαιροποίηση οριστικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου

  - Σύνταξη οριστικών τευχών δημοπράτησης

  - Στάδια ελέγχου νομιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται από το Θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και συγκεκριμένα έλεγχος νομιμότητας δημοπράτησης και προσυμβατικός έλεγχος

- Επιβεβαίωση της Τεχνικής Επάρκειας της υπηρεσίας για τη διαδικασία σύμβασης εποπτείας και επίβλεψης του έργου..

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την αποδοχή ένταξης έργου με τίτλο “Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI), με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην ΔΕΥΑ Σερρών” στο τοπικό πρόγραμμα LEADER / CLLD Ν. Σερρών

- Εγκρίνει όπως προσκομιστούν, στο σύνολό τους, τα στοιχεία που ζητούνται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ), για την συμβασιοποίηση έργου στο Τοπ. Προγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρεω ενέργειες και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή της σύμβασης.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 124η ΑΔΑ:ΩΧ09ΟΡΣΜ-ΛΩΜ

Θέμα: 6ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Πιλοτικό πρόγραμμα αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων υδρομέτρων»

Εισηγούμενος το 6o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, με την αριθ. 93/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων υδρομέτρων από την εταιρεία Itron «ΥΔΡΟΛΥΣΗ, Κακλαμάνης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.», ώστε, η ΔΕΥΑ Σερρών να έχει την δυνατότητα να δει και να μελετήσει τα δεδομένα που θα προκύψουν, ώστε να μπορεί να υλοποιήσει παρόμοιο έργο με ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής ανάγνωσης ενδείξεων υδρομέτρων από απόσταση.

Συγχρόνως γνωρίζετε ότι με τα αριθ. πρωτ. 1685/17.03.2020 και 310/24.03.2020 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, εγκρίθηκε η πρόταση της ΔΕΥΑ Σερρών για τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στις ΤΚ Κ. Μητρουσίου, Ξηροτόπου και Κωνσταντινάτου. Ως γνωστό η επιλογή έγινε προκειμένου να αποτυπωθεί και καταγραφή η εφαρμογή της καινοτομίας σε έναν ορεινό οικισμό (ΤΚ Ξηρότοπος), προκειμένου να δούμε που λειτουργεί η επικοινωνία ενός απομακρυσμένου οικισμού, σε έναν πεδινό οικισμό (ΤΚ Κωνσταντινάτο) και σε έναν επίσης πεδινό οικισμό (ΤΚ Κ. Μητρουσίου) όπου έχουν ολοκληρωθεί οι επεμβάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και Τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, ώστε να έχουμε πλήρη αποτύπωση των δεδομένων που προκύπτουν σε τρεις διαφορετικούς οικισμούς και να μετρηθούν και συγκριθούν στην συνέχεια τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται σε 230.000,00 € πλέον ΦΠΑ και αφορά την τοποθέτηση 435 υδρομέτρων στις ανωτέρω ΤΚ.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών πραγματοποίησε συνάντηση στις 29/01/2020, στα γραφεία της Επιχείρησης με την εταιρεία ΟΤS ΑΕ, η οποία και παρουσίασε πιλοτική εφαρμογή με έξυπνα υδρόμετρα. Στην εν λόγω συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Επιχείρησης, ο Γενικός Διευθυντής, ο Δ/ντής ΤΥ, η Διευθύντρια Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος Τμ. Ύδρευσης, ο Προϊστάμενος Τμ. Η/Μ, ο Προϊστάμενος Τμ. Εκμετάλλευσης και Κατανάλωσης και στελέχη της Επιχείρησης.

Στις 26/03/2020 με επιστολή της η εταιρεία ΟΤS ΑΕ, γνωστοποίησε στην ΔΕΥΑ Σερρών την απόφασή της, να εγκαταστήσει στην ΔΕΥΑ Σερρών πιλοτικό πρόγραμμα αυτόματης λήψης μετρήσεων κατανάλωσης, αποτελούμενο από 50 υδρομετρητές και παράλληλα θα διαθέσει τις υποδομές λήψης και μεταφοράς των μετρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα Ydata, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ειδικότερα το πιλοτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από:

- Το σύστημα αυτόματης καταγραφής μετρήσεων

- Την υπηρεσία ελέγχου υδατικής κατανάλωσης

Ως προς το σύστημα αυτόματης καταγραφής μετρήσεων αυτό θα αποτελείται από:

1. Το υδρόμετρο

2. Τον ασύρματο πομπό μετάδοσης

3. Την κεντρική μονάδα συλλογής των μετρήσεων

Ως προς την υπηρεσία ελέγχου υδατικής κατανάλωσης, σας γνωρίζουμε ότι:

Η υπηρεσία ελέγχου υδατικής κατανάλωσης YDATA e-Services, αποτελεί σύγχρονη λύση η οποία στηρίζεται σε πιστοποιημένα data centers προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία και διατίθεται ως υπηρεσία (SaaS - Software as a Service) απαλλάσσοντας από το άγχος και την ευθύνη της διαχείρισης, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά το λειτουργικό κόστος των φορέων. Το YDATA e-Services αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του δικτύου αυτόματης καταγραφής μετρήσεων (AMR) προσφέροντας στους καταναλωτές μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης. Η καταγραφή των ενδείξεων υδατικής κατανάλωσης συντελείται συχνότερα και με αυτοματοποιημένο τρόπο συμβάλλοντας δραστικά στη μείωση του χρόνου τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, στη μείωση των σφαλμάτων τιμολόγησης, στον εντοπισμό των διαρροών και την αποτροπή της αλλοίωσης των μετρήσεων. Μέσω του YDATA e-Services, ο φορέας θα μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για την κατανάλωση του νερού και τη λειτουργική κατάσταση των υδρομέτρων ενώ παράλληλα θα μπορεί να επισπεύσει τη διαδικασία έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης. Ταυτόχρονα, παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την ποσότητα του νερού που καταναλώνουν με τη μορφή γραφημάτων κατανάλωσης – χρόνου και να ειδοποιούνται για γεγονότα πιθανών διαρροών στο οικιακό δίκτυο.

Για την πιλοτική εφαρμογή της προσφερόμενης λύσης από την εταιρεία OTS AE θα διατεθούν δωρεάν:

- 50 υδρομετρητές ογκομετρικής 1/2" μετρολογικής κλάσης R400

- 50 αυτόματοι πομποί μετάδοσης μέτρησης τοποθετημένοι επί του υδρομετρητή.

- 3 κεντρικές μονάδες συλλογής μετρήσεων.

- Λογισμικό διαχείρισης τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

- Λογισμικό τηλεμετρίας

Το όλο έργο εφόσον υλοποιηθεί θα είναι πρωτοποριακό όχι μόνο για την ΔΕΥΑ Σερρών, αλλά και για τις ΔΕΥΑ όλης της Χώρας και θα δώσει την δυνατότητα να υπάρχει ολοκληρωμένη παρακολούθηση του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού από το εξωτερικό υδραγωγείο, ως και τον τελικό καταναλωτή. Στη συνέχεια η ΔΕΥΑ Σερρών θα έχει την δυνατότητα να δει και να μελετήσει τα δεδομένα που θα προκύψουν, ώστε να υλοποιήσει παρόμοιο έργο με ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής ανάγνωσης ενδείξεων υδρομέτρων από απόσταση.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τον λόγο αμέσως μετά ζήτησε και έλαβε ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος, που ανέφερε ότι συμφωνεί, με την προϋπόθεση η εν λόγω εταιρεία να μην έχει πλεονέκτημα σε πιθανόν επόμενο διαγωνισμό για τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων.

Ο Γεν. Διευθυντής, απάντησε λέγοντας, ότι α) η εν λόγω εταιρεία δεν πραγματεύεται υδρόμετρα, αλλά ως ΔΕΥΑ χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα ΥΔΑΤΑ που εκδίδονται και αποστέλλονται λογαριασμοί νερού, όπου μέσω αυτής μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και να ελέγχουμε Online την κατανάλωση και πως αυτή επιδρά συνολικά στον δήμο, β) σε μελλοντική περίπτωση τοποθέτησης ηλεκτρονικών παροχομέτρων, οι διαγωνισμοί γίνονται ηλεκτρονικά και είναι δημόσιοι ανοιχτοί διαγωνισμοί και γ) σαφέστατα το όποιο πιλοτικό πρόγραμμα δεν αποτελεί πλεονέκτημα για καμία εταιρεία, πολύ περισσότερο για την συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν πραγματεύεται και δεν ασχολείται με τα υδρόμετρα ως αντικείμενο πώλησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την πιλοτική εφαρμογή της προσφερόμενης λύσης από την εταιρεία OTS AE, οποία για ένα έτος θα διαθέσει δωρεάν, 3 κεντρικές μονάδες συλλογής μετρήσεων, Λογισμικό διαχείρισης τηλεπικοινωνιακού δικτύου και Λογισμικό τηλεμετρίας, καθώς επίσης και 50 παροχόμετρα με αυτόματους πομπούς μετάδοσης.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 125η ΑΔΑ:6Θ2ΛΟΡΣΜ-ΙΡΚ

Θέμα: 7ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, ετών 2020 – 2021 και των τευχών δημοπράτησης αυτής»

Εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 3447/3-4-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτης για την Παροχή Υπηρεσιών για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, ετών 2020 – 2021 και των τευχών δημοπράτησης αυτής

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελεί η διαχείριση (όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 50910/2003 άρθρο 2) - τμηματική φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση ή και επεξεργασία και διάθεση αφυδατωμένης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Σερρών (Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών), καθώς και της ήδη υπάρχουσας επεξεργασμένης ιλύος της ΔΕΥΑ Σερρών, σε τελικό αποδέκτη εκτός των εγκαταστάσεων, με ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών ( Π.Υ.).

Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης Υπηρεσίας θα είναι δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης και η συνολική ποσότητα που θα κληθεί να διαχειριστεί ο τελικός Ανάδοχος θα είναι 31.400 tn αφυδατωμένης ιλύος, που προέρχεται από:

Α. Την ημερήσια παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος της Ε.Ε.Λ., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και

Β. Ήδη υπάρχουσα επεξεργασμένη ιλύ της Ε.Ε.Λ Δήμου Σερρών.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε ειδικότερη ανάλυση των επί μέρους ποσοτήτων των προηγούμενων παραγράφων Α και Β, ως εξής:

Α. Ημερήσια παραγωγή αφυδατωμένης ιλύος της Ε.Ε.Λ., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Παραγωγή ιλύος ανά ημέρα:				    50 τόνοι / ημέρα .

Παραγωγή ιλύος ανά  εβδομάδα:			  250 τόνοι / εβδομάδα .

Παραγωγή ιλύος ανά μήνα:				1100 τόνοι / μήνα .

Παραγωγή ιλύος ανά  έτος:				 13.200 τόνοι / έτος .

Παραγωγή ιλύος για δύο (2) έτη:		 26.400 τόνοι.

Β. Ήδη υπάρχουσα επεξεργασμένη ιλύ της Ε.Ε.Λ Δήμου Σερρών .

Ήδη υπάρχουσα ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος της ΕΕΛ Σερρών : 	5.000 tn.

Έτσι, η συνολική προς διαχείριση ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, εγγίζει τους 26.400 τόνους + 5.000 τόνους = 31.400 τόνους, για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται εδώ η υποχρέωση του Αναδόχου, ειδικά το πρώτο έτος της Υπηρεσίας να διαχειρισθεί, πέραν των ποσοτήτων ιλύος του ενός (1) έτους, δηλαδή των 13.200 τόνων και την ήδη υπάρχουσα ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος της Ε.Ε.Λ Δήμου Σερρών που ανέρχεται σε 5.000 τόνους, άρα συνολικά 18.200 τόνους.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΙΛΥΟΣ, ΑΠΟ Ημερήσια παραγωγή  της Ε.Ε.Λ.

Ο Π.Υ. θα παραλαμβάνει την ιλύ από τον χώρο της μονάδας αφυδάτωσης της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών. Η ιλύς θα φορτώνεται με μέσα του Π.Υ. σε κατάλληλα κλειστά οχήματα - μεταφορικά μέσα  δημοσίας χρήσης. Ο Π.Υ., υπό κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να ρυθμίζει τη ροή της διαδικασίας φόρτωσης ώστε αυτή να πραγματοποιείται καθημερινές, εκτός των επισήμων αργιών και εντός του ωραρίου λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης της ΔΕΥΑΣ. Το ωράριο μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως των αναγκών της ΔΕΥΑΣ, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα. Επισημαίνεται ότι το ωράριο λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης μπορεί να επεκτείνεται και πέραν του παγίου ωραρίου της ΔΕΥΑΣ που είναι 07:00 π.μ. – 19:00 μ.μ. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει από πριν έγκαιρη ενημέρωση του Π.Υ.

Ο ρυθμός παραλαβής - απομάκρυνσης της ιλύος από την Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών από τον Π.Υ πρέπει να είναι ίδιος με τον ρυθμό παραγωγής της ιλύος. Δεν επιτρέπεται συσσώρευση - αποθήκευση αφυδατωμένης ιλύος στην ΕΕΛ. Κάθε φορτίο θα απομακρύνεται κάθε  ημέρα με το πέρας της λειτουργίας της μονάδας αφυδάτωσης της Ε.Ε.Λ Δήμου Σερρών.

Ο ρυθμός παραγωγής ιλύος μπορεί να ποικίλλει ευρέως ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες λειτουργίας της Ε.Ε.Λ., τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, το διαθέσιμο στη μονάδα Αφυδάτωσης προσωπικό και Η/Μ εξοπλισμό κ.λ.π.

Η παραληφθείσα από τον Ανάδοχο ποσότητα θα ζυγίζεται καθημερινά, με σύστημα ζύγισης, το οποίο υπάρχει εγκατεστημένο στην Ε.Ε.Λ. και είναι της απόλυτης αποδοχής της ΔΕΥΑΣ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόζει την απομάκρυνση - διάθεση της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στους παραπάνω ρυθμούς. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας επιπλέον αμοιβής εφόσον οι ρυθμοί παραγωγής κυμαίνονται εντός των καθορισμένων παραπάνω ορίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ, Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρίζεται κατόπιν συνεννόησης (χρονοδιάγραμμα, ποσότητες) με τη ΔΕΥΑ Σερρών, την ήδη υπάρχουσα επεξεργασμένη ιλύ της ΔΕΥΑ Σερρών. Η φόρτωση της συγκεκριμένης ποσότητας από τους χώρους της Ε.Ε.Λ. θα γίνεται με κατάλληλα μέσα φόρτωσης και μεταφοράς του αναδόχου,  χωρίς η ιλύς να έρθει σε επαφή με το έδαφος. Οι εργασίες θα γίνονται καθημερινά από τις 07:00-19:00, Το ωράριο μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως των αναγκών της ΔΕΥΑΣ, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει από πριν έγκαιρη ενημέρωση του Π.Υ.

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που απαιτούνται για τη φόρτωση θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από τον ανάδοχο, με δικά του έξοδα.

Η παραληφθείσα από τον Ανάδοχο ποσότητα ιλύος θα ζυγίζεται σε σύστημα ζύγισης το οποίο υπάρχει ήδη εντός της Ε.Ε.Λ. και είναι της απόλυτης αποδοχής της ΔΕΥΑΣ.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην παραλαβή, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αξιοποίηση επί είκοσι τεσσάρων (24) μηνών  και για μέση μηνιαία ποσότητα που υπολογίζεται σε 1.100 τόνους/μήνα περίπου,  ή συνολικά 13.200 τόνους/έτος και 26.400 τόνους για δύο (2) έτη, αντίστοιχα,  της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται καθημερινά εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερρών, με την υλοποίηση των πιο κάτω δραστηριοτήτων, οι οποίες οφείλουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσίας, καθώς και εκτιμώμενη ποσότητα 5.000 tn,  της ήδη υπάρχουσας επεξεργασμένης ιλύος της ΔΕΥΑ Σερρών:

- Παραλαβή από τον χώρο παραγωγής των ποσοτήτων ιλύος, και πιο συγκεκριμένα από τη μονάδα αφυδάτωσης, της Ε.Ε.Λ. και φόρτωση σε κατάλληλα οχήματα ή άλλα μεταφορικά μέσα, με τελικό προορισμό τις εγκαταστάσεις - χώρους αξιοποίησής της.

- Παραλαβή της ήδη υπάρχουσας επεξεργασμένης ιλύος  της ΔΕΥΑ Σερρών  και φόρτωση σε κατάλληλα οχήματα, ή άλλα μεταφορικά μέσα, με τελικό προορισμό τις εγκαταστάσεις - χώρους αξιοποίησής της και

- Αξιοποίηση της ιλύος σε νόμιμα αδειοδοτημένες προς τούτο εγκαταστάσεις – χώρους, του συνόλου της παραγόμενης ιλύος σε καθημερινή βάση από την Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, καθώς και της ήδη υπάρχουσας επεξεργασμένης ιλύος  της ΔΕΥΑ Σερρών.

Αποδέκτες της ιλύος, σύμφωνα και με τη Διακήρυξη της Υπηρεσίας, μπορεί  να είναι:

- Αδειοδοτημένες βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, τσιμεντοβιομηχανίες, ασβεστοποιείες  κ.λπ.

- Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.

- Αδειοδοτημένα λατομεία ή χωματερές, για αποκαταστάσεις εδαφών.

- Αδειοδοτημένα εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων.

- Αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που δύναται να αξιοποιήσουν και να δώσουν χρηστική αξία στην αφυδατωμένη ιλύ.

Ειδικότερα, για την περίπτωση που ο Π.Υ. επιλέξει να επεξεργαστεί την αφυδατωμένη ιλύ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως διαδικασίες επεξεργασίας νοούνται: η θερμική ξήρανση της ιλύος, η ασβεστοποίηση της ιλύος, η κομποστοποίηση της ιλύος, η ανάμιξη της ιλύος με άλλα συστατικά που έχουν ως αποτέλεσμα την ανύψωση του pΗ του μίγματος σε τιμή 12 ή μεγαλύτερη, για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, η επεξεργασία της ιλύος με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κ.λ.π. καθώς και συνδυασμός των παραπάνω επεξεργασιών, ώστε  το τελικό προϊόν να μπορεί εν συνεχεία να διατεθεί σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όρους και περιορισμούς είτε προς αξιοποίηση είτε απλώς προς απόθεση σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους. Αποτέλεσμα των ως άνω διεργασιών θα πρέπει να είναι η απουσία Salmonella spp σε δείγμα 50 gr ιλύος (υγρό βάρος) και η μείωση των E.Coli κατά τουλάχιστον 6 τάξεις μεγέθους, με τελικές συγκεντρώσεις E.Coli μικρότερες από 500 CFU/g  ιλύος (υγρό βάρος).

Το παραπάνω αποτέλεσμα θα πρέπει να πιστοποιείται από μηνιαίες μικροβιολογικές αναλύσεις που θα υποβάλλονται από τον Π.Υ. στη ΔΕΥΑ Σερρών.

Διευκρινίζεται ότι η αφυδατωμένη ιλύς που παράγεται κατά την επεξεργασία αστικών λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, και μετά την έξοδο από τις ταινιοφιλτρόπρεσσες, χαρακτηρίζεται ως «στερεό μη επικίνδυνο απόβλητο» σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ άρθρου 17, Κεφάλαιο 19 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Κατατάσσεται στην Κατηγορία 19 με τον κωδικό: 19 08 05 «λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων» - Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), Απόφαση 2001/118/ΕΚ.

Με την εφαρμογή της μεθόδου της προτεινόμενης λύσης από τον πάροχο υπηρεσίας  για τη διαχείριση ή και επεξεργασία της αφυδατωμένης ιλύος, για παραγωγή κατάλληλου τελικού προϊόντος, θα πρέπει να παράγεται ένα περιβαλλοντικά ασφαλές τελικό προϊόν που να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και νομοθεσίες.

Η αμοιβή του Αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι ανά τόνο ιλύος που θα διαχειρίζεται ενώ και η τμηματική φόρτωση προς μεταφορά, αξιοποίηση και διάθεση σε τελικό αποδέκτη εκτός ΔΕΥΑΣ θα γίνεται από τον χώρο της μονάδας αφυδάτωσης της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών.

Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Μελέτης της ΔΕΥΑΣ για περίοδο Είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, είχε ως βάση την τιμή 43 € / τόνο μεταφερόμενης ιλύος. Με βάση αυτό και το σύνολο των 31.400 τόνων αφυδατωμένης ιλύος που έχουν εκτιμηθεί ότι θα παραχθούν για δύο έτη στην Ε.Ε.Λ. του Δήμου Σερρών και της ήδη υπάρχουσας επεξεργασμένης ιλύος της ΔΕΥΑ Σερρών, ο συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης της Υπηρεσίας ανέρχεται σε 1.350.200,00 €, προ ΦΠΑ 24% ή 1.674.248,00 €, με ΦΠΑ, όπως φαίνεται και στον επόμενο Πίνακα.

| ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.350.200,00 € |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. 24% | 324.048,00 € |
| ΔΑΠΑΝΗ με Φ.Π.Α. 24 % | 1.674.248,00 € |

Ο Ανάδοχος, πάροχος Υπηρεσίας, θα προκύψει μετά από Ανοικτό Διαγωνισμό.

Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1)  ανάδοχος.

Ο κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό, κατά συνέπεια και ο τελικός Ανάδοχος, έχει την υποχρέωση να παραλάβει το σύνολο της ποσότητας της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος  της ΔΕΥΑ Σερρών και της ήδη υπάρχουσας επεξεργασμένης  ιλύος της ΔΕΥΑ Σερρών.

Κριτήριο του εν λόγω διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου – Παρόχου Υπηρεσίας θα  αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

- Με την παρούσα εισήγηση, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης, προκειμένου στην συνέχεια, η ΔΕΥΑ να προχωρήσει στην δημοπράτηση της Υπηρεσίας.

Στο σημείο αυτό και πριν την ψήφιση της πίστωσης, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η ΔΕΥΑ Σερρών διαθέτει ολοκληρωμένη μελέτη κατασκευής μονάδας ξήρανσης ιλύος. Η μελέτη επέλεγε σύστημα ηλιακής ξήρανσης με την χρήση περιστρεφόμενων ξέστρων για την ανάμιξη και μετακίνηση της λάσπης μέσα στους θαλάμους του θερμοκηπίου καθώς αυτό εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα και ειδικότερα:

- συνεχή και ομοιόμορφη διάστρωση και ανάμιξη της λάσπης σε όλο το ενεργό πλάτος και μήκος του θαλάμου ξήρανσης που εξασφαλίζει ομοιόμορφη ξήρανση.

- δυνατότητα διάσπασης των κόκκων της ιλύος που επιτρέπει την εξάτμιση του περιεχομένου νερού ακόμη και όταν η λάσπη βρίσκεται στην δύσκολη περιοχή ξήρανσης “sticky phase”.

- συνεχή εξαγωγή ιλύος με σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος της ΕΕΛ του Δήμου Σερρών περιλάμβανε: α) Στεγανό δάπεδο κατασκευασμένο από σκυρόδεμα, β) τρεις ανεξάρτητους θαλάμους υποδοχής και τροφοδοσίας, γ) τρία ανεξάρτητα ισοδύναμα κανάλια ξήρανσης, δ) υπερκατασκευή τύπου θερμοκηπίου, ε) κοινό αυτόματο σύστημα απομάκρυνσης ξηρής ιλύος, στ) τοπικό μετεωρολογικό σταθμό και ζ) τοπικό ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής ισχύος με ταυτόχρονα σύστημα παρακολούθησης SCADA της μονάδας ξήρανσης.

Η συνολική επιφάνεια της μονάδας ξήρανσης υπολογίζεται σε 3.312 μ2 συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων και των χώρων ελιγμών των οχημάτων.

Μάλιστα με το αριθ. πρωτ. 3532/08.04.2020 έγγραφο μας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Επιχείρησης, προβήκαμε σε τεκμηρίωση για την ωφέλεια που θα έχει η επιχείρηση από την κατασκευή της μονάδας ηλιακής ξήρανσης, έναντι της διαχείρισης διάθεσης ιλύος. Το εν λόγω έγγραφο επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας.

Στα συμπεράσματα που καταλήγαμε ήταν:

- Η ΔΕΥΑ Σερρών, ως και σήμερα έχει καταβάλλει για μεταφορά ιλύος, ποσό της τάξης του 1.096.540,00 € πλέον ΦΠΑ, ή 1.359.709,60 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

- Η μέση τιμή μεταφοράς ανά τόνο με τα δεδομένα των αποφάσεων και των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε 42,1264 €/τόνο.

- Οι μεταφερόμενοι τόνοι έχουν ανέλθει σε 26.030 ως και σήμερα (βάσει συμβάσεων).

- Το κόστος παροχής της υπηρεσίας για την διαχείριση και τελική διάθεση της ιλύος σε αδειοδοτημένες δομές σε βάθος 15ετίας, με σταθερές: α) τους 15,7 χιλ. τόνους/έτος με αναπροσαρμογή 2% ανά έτος και β) μέση τιμή διάθεσης ανά τόνο 33,50 €/τόνο με αναπροσαρμογή 1% ανά έτος, προβλέπεται να ανέλθει σε 9,8 εκ. €.

- Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας ηλιακής ξήρανσης σε βάθος 15ετίας, αναμένεται να ανέλθει σε 5,3 εκ. €.

- Το όφελος που προκύπτει από την σύγκριση κόστους κατασκευής και λειτουργίας μονάδας ηλιακής ξήρανσης και μεταφοράς ιλύος σε αδειοδοτημένες δομές προσεγγίζει τα 4,5 εκ. €, ή σε ποσοστό το 45,97%, όφελος το οποίο σε κάθε περίπτωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις, ή μέρος αυτού να μετακυλισθεί στους δημότες του Δήμου Σερρών.

Προέκυπτε δηλαδή με σαφήνεια, ότι η ωφέλεια από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας, ακόμη και με ίδια μέσα ή μέσω δανεισμού, θα προσέγγιζε τα 4,5 εκ. € σε βάθος 15ετίας, στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Ήδη η ΔΕΥΑ Σερρών, μέσω του σχεδιασμού της, ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα μελέτη επέκτασης της ΕΕΛ, με παράλληλη κατασκευή μονάδας βιοαερίου, με τον σχεδιασμό μάλιστα να περιλαμβάνει και την μονάδα ηλιακής ξήρανσης. Το αντίστοιχο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η με αριθ. πρωτ. 3340/03.12.2018 πρόσκληση με κωδικό 14.29.14.17 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», για την υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 14 με τίτλο «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και στο οποίο η ΔΕΥΑ Σερρών μπορεί να υποβάλλει πρόταση που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και την κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης.

Θεωρούμε δηλαδή, ότι η ΔΕΥΑ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης, είτε μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είτε και με ίδια μέσα, λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω κατασκευή και λειτουργία, μόνο οφέλη δημιουργεί για τους δημότες του Δήμου Σερρών και την Επιχείρηση.

Παράλληλα όμως και μέχρις την κατασκευή της μονάδας ηλιακής ξήρανσης, η ΔΕΥΑ πρέπει να προχωρήσει στην Παροχή Υπηρεσιών για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, ετών 2020 – 2021, ώστε η ιλύς στο ανωτέρω διάστημα να διοχετεύεται σε αδειοδοτημένους χώρους, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Επανερχόμενοι στον διαγωνισμό, γνωρίζουμε ότι κριτήριο του εν λόγω διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου – Παρόχου Υπηρεσίας θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Παροχή Υπηρεσιών για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, ετών 2020 – 2021. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 1.350.200,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 90513900-5 | Κωδικός Προϋπο-λογισμού | 62.07.23 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | Ι Υπηρεσία |

Με την παρούσα εισήγηση, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης αυτής

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 62-07-23 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις ΕΕΛ» και απαιτείται ψήφιση για το έτος που διανύουμε ποσού των 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Το υπόλοιπο ποσό αφορά το επόμενο έτος και θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την 9/20 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση της ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, ετών 2020 – 2021 και των τευχών δημοπράτησης αυτής» προϋπολογισμού 1.350.200,00 € προ ΦΠΑ.

- Εγκρίνει όπως ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου, πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 62-07-23 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις ΕΕΛ» , ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά το επόμενο έτος και θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 126η ΑΔΑ:ΨΗ75ΟΡΣΜ-7ΔΝ

Θέμα: 8ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10 / 2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών»»

Εισηγούμενος το 8o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 3585/10-04-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 145.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Ειδικότερα, η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες για επισκευή των δικτύων Ύδρευσής της, στο σύνολο του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 - 2021, συνέταξε την υπ΄ αριθμ. 18/2019 Τεχνική Μελέτη, με τίτλο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 - 2021» και αντίστοιχου Προϋπολογισμού 497.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%. Η παραπάνω μελέτη, μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., με την υπ’ αριθμ. 264/2019 Απόφασή  του, και το έργο δημοπρατήθηκε στις 6-12-2019, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 86.105.

Με την εξέλιξη της διαγνωστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα  μετά την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου, στις 23-3-2020, και επί της υπ’ αριθμ. 64/2020 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί έγκριση του αντίστοιχου Πρακτικού της Επιτροπής, κατατέθηκε προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π., από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε στα τέλη  Απριλίου 2020.

Η παραπάνω εξέλιξη μαζί και με επί πλέον χρόνο  άνω των δύο (2) μηνών  από εδώ και πέρα, για τον έλεγχο της τελικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά και των τελευταίων διαδικαστικών θεμάτων, έως την υπογραφή της Σύμβασης, δημιουργεί χρονικό κενό τεσσάρων (4) μηνών και πλέον, για το οποίο η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, πρέπει να μεριμνήσει για την συνέχιση των επισκευαστικών εργασιών στα δίκτυα ύδρευσης, λόγω βλαβών.

Έτσι σήμερα, η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, προχωρά στην σύνταξη της υπ’ αριθμ. 10/2020 μελέτης, με τίτλο  αυτόν του θέματος, σύμφωνα με την οποία :

Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Προϋπολογισμού Μελέτης  145.000,00 € (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς Φ.Π.Α. 24%), αφορά την Επισκευή πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργασίες που αφορούν την Αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Αναλυτικότερα προβλέπεται :

1. Η Αποκατάσταση των δικτύων ΥΔΡ, βάσει των τυπικών διατομών της μελέτης, που περιλαμβάνουν εκσκαφές, χρήση νέων τμημάτων αγωγών PVC, επιχώσεις με άμμο και κατάλληλα υλικά, και τέλος αποκαταστάσεις όλων των τομών.

- σε αγωγό διαμέτρου Φ16-Φ50, συνολικού μήκους 180,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ60-Φ63, συνολικού μήκους 110,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ75-Φ80-Φ90, συνολικού μήκους 50,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ100-Φ110, συνολικού μήκους 20,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ125, συνολικού μήκους 6,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ140, συνολικού μήκους 10,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ150-Φ160, συνολικού μήκους 25,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ175-Φ200, συνολικού μήκους 12,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ225, συνολικού μήκους 22,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ250-Φ280, συνολικού μήκους 50,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ300-Φ315, συνολικού μήκους 6,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ335, συνολικού μήκους 20,00 μέτρων

- καθώς και τις ανάλογες συνδέσεις όλων των παραπάνω, σε σύνολο 210,00 τεμ.

2. Η Αποκατάσταση των δικτύων ΥΔΡ, χωρίς εκσκαφή και χωρίς αποκατάσταση.

- σε αγωγό διαμέτρου Φ16-Φ50, συνολικού μήκους  15,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ60-Φ63, συνολικού μήκους 15,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ75-Φ80-Φ90, συνολικού μήκους 5,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου Φ100-Φ110, συνολικού μήκους 5,00 μέτρων

3. Επίσης, οι συνδέσεις 25,00 τεμ. ιδιωτικών παροχών με την τοποθέτηση φρεατίου διαστάσεων 40*40.

4. Η αντικατάσταση σε εξωτερικές βρύσες, σφαιρικής κάνουλας Ball Bib Tap από οποιοδήποτε υλικό, 15,00 τμχ. και αντιπαγωτικής σφαιρικής κάνουλας Ball Bib Tap 2,00 τμχ.

5. Επισκευή πέντε (5) περιπτώσεων σωλήνα υδροστομίου 1 - 2.1/2 inch και πέντε (5) περιπτώσεων, βάνας υδροστομίου.

6. Η απόφραξη δεκαπέντε (15) παροχών με αεροσυμπιεστή.

7. Η απομόνωση (τάπωμα) τριάντα (30) ιδιωτικών παροχών στην σύνδεση με το δευτερεύον δίκτυο.

8. Η  επισκευή:

- δέκα (10) δικλείδων διακοπής διαμέτρου DN50 έως DN125mm.

- πέντε (5) δικλείδων διακοπής διαμέτρου DN150 έως DN300mm.

9. Η τοποθέτηση:

- έντεκα (11) δικλείδων διακοπής διαμέτρου DN 50 mm, μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά και τις αναγκαίες εργασίες συνδέσεων.

- δέκα (10) δικλείδων διακοπής διαμέτρου DN 80 mm, μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά και τις αναγκαίες εργασίες συνδέσεων.

10. Η  τοποθέτηση ή αντικατάσταση:

- δέκα (10) χυτοσιδηρών δικλείδων συρταρωτών ονομαστικής διαμέτρου DN50, 16 atm.

- Δώδεκα (12) χυτοσιδηρών δικλείδων συρταρωτών ονομαστικής διαμέτρου DN80, 16 atm.

- Δύο (2) χυτοσιδηρών δικλείδων συρταρωτών ονομαστικής διαμέτρου DN150, 16 atm.

11. Η  τοποθέτηση:

- Τριών (3) βαλβίδων εισαγωγής - εξαγωγής αέρα, τριπλής ενέργειας, ονομαστικής διαμέτρου ¾ - 1 inch, 16 atm,

- Μίας (1) βαλβίδας εισαγωγής - εξαγωγής αέρα, τριπλής ενέργειας, ονομαστικής διαμέτρου DN50, 16 atm.

12. Η  τοποθέτηση:

- τριών (3) μετρητών παροχής μηχανικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm,

- τριών (3) μετρητών παροχής μηχανικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

13. Η κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 10atm

- σε αγωγό διαμέτρου D63, συνολικού μήκους 40,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου D 90, συνολικού μήκους  40,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου D110, συνολικού μήκους 35,00 μέτρων

- σε αγωγό διαμέτρου D160, συνολικού μήκους 25,00 μέτρων

14. Η κατασκευή αγωγών υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100, PN 10atm

- ονομαστικής διαμέτρου DN40, συνολικού μήκους 10,00 μέτρων

- ονομαστικής διαμέτρου DN50, συνολικού μήκους 5,00 μέτρων

- ονομαστικής διαμέτρου DN63, συνολικού μήκους 200,00 μέτρων

- ονομαστικής διαμέτρου DN90, συνολικού μήκους 700,00 μέτρων

- ονομαστικής διαμέτρου DN160, συνολικού μήκους 20,00 μέτρων

15. Η κατασκευή αγωγών υπό πίεση  από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE80, PN 10atm

- ονομαστικής διαμέτρου DN22, συνολικού μήκους 100,00 μέτρων

- ονομαστικής διαμέτρου DN28, συνολικού μήκους 150,00 μέτρων

- ονομαστικής διαμέτρου DN32, συνολικού μήκους 100,00 μέτρων

16. Όλες οι απαραίτητες καθαιρέσεις, κατασκευές με ξυλοτύπους και σκυρόδεμα, αλλά και χυτοσιδηρά τεμάχια που θα χρειασθούν.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 145.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Εργασιών

| α) Σύνολο εργασιών | 106.367,21 |
| --- | --- |
| β) Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% | 19.146,10 |
| γ) Απρόβλεπτα 15% | 18.827,00 |
| δ) Αναθεώρηση | 659,69 |
|  | 145.000,00 |

Το έργο προτείνεται να κατασκευασθεί με εργολαβία, η δε ανάθεσή του να γίνει με τις διαδικασίες του Άρθρου 269 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα της παραγράφου δ) του εν λόγω άρθρου, καθώς :

Α) Η συνέχιση των εργασιών συντήρησης των δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Σερρών είναι πάντα κατεπείγουσα ανάγκη, όπως η παράγραφος Δ) του Άρθρου 269 του Ν. 4412/2016 ορίζει,  και για λόγους υγιεινής, γίνεται δε εντονότερη τώρα, με τις ειδικές συνθήκες της χώρας λόγω κορονοϊού, όπως και το Υπουργείο Υγείας τονίζει στην υπ’ αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ16481 εγκύκλιό  του, για επαρκή συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης ( εξωτερικών και εσωτερικών), ενώ και

Β.Η κατάθεση Προδικαστικής Προσφυγής επί του κύριου διαγωνισμού των συντηρήσεων Ύδρευσης, είναι στην παρούσα χρονική στιγμή  Απρόβλεπτο γεγονός για την ΔΕΥΑΣ, και σε καμία περίπτωση αυτό δεν απορρέει από δική της ευθύνη, γεγονός που ικανοποιεί και την δεύτερη απαίτηση για την εφαρμογή της παρ. Δ), του Άρθρου 269 του Ν. 4412/2016 .

Η Επίβλεψη του έργου θα γίνει από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας  της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Επειδή με την διαγωνιστική διαδικασία που έχει ακολουθηθεί (αποφάσεις ΔΣ 264/2019 και 64/2020) έχει καθυστέρηση λόγω προδικαστικής προσφυγής και επειδή στον προϋπολογισμό έτους 2020, έχει ψηφισθεί στον ΚΑ 15.01.99.1908 με ένδειξη «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021», ποσό 110.000,00 € πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του αναδόχου, προτείνουμε να προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως.

Από τον ΚΑ 15.01.99.1908 με ένδειξη «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021», που διαθέτει πίστωση 110.000,00 € στον προϋπολογισμό χρήσης 2020, προτείνουμε να μεταφέρουμε ποσό 60.000,00 € στο αποθεματικό κεφάλαιο και ειδικότερα στον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», λόγω του γεγονότος ότι η όλη διαδικασία θα καθυστερήσει με αποτέλεσμα να απαιτηθούν λιγότερες πιστώσεις στο έτος που διανύουμε. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το αποθεματικό κεφάλαιο και θα ανέρχεται πλέον σε 234.035,84 €. Στην συνέχεια από το με αυτόν τον τρόπο αυξημένο αποθεματικό κεφάλαιο, μεταφέρουμε πίστωση 85.000,00 € και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.99.2002 με ένδειξη «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών», τον οποίο ενισχύουμε ισόποσα. Το εν λόγω ποσό είναι ικανό για να λειτουργήσει η επιχείρηση στο εν λόγω διάστημα, έως ότου έχουμε την οριστική κατάληξη από την προδικαστική προσφυγή που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

Απαιτείται όμως όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ 15.01.99.2002 με ένδειξη «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Με την εν λόγω αναμόρφωση τροποποιούμε και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020, εγγράφοντας την εν λόγω μελέτη και παράλληλα το εναπομείναν υπόλοιπο στο αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 149.035,84 €.

Αν για οποιαδήποτε λόγο απαιτηθεί αναμόρφωση στο μέλλον για ενίσχυση είτε αυτού του κωδικού (ΚΑ 15.01.99.2002), είτε του αρχικού (ΚΑ 15.01.99.1908), αυτό θα συμβεί με νέα απόφαση ΔΣ, ή στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 145.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 45231300-8 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.99.2002 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Έργο |

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την 10/20 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού 145.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

- Εγκρίνει το έργο να κατασκευασθεί με εργολαβία, η δε ανάθεσή του να γίνει με τις διαδικασίες του Άρθρου 269 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα της παραγράφου δ) του εν λόγω άρθρου.

- Εγκρίνει η επίβλεψη του έργου να γίνει από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας  της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 15.01.99.1908 με ένδειξη «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021», που διαθέτει πίστωση 110.000,00 € στον προϋπολογισμό χρήσης 2020, μεταφέρουμε ποσό 60.000,00 € στο αποθεματικό κεφάλαιο και ειδικότερα στον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», λόγω του γεγονότος ότι η όλη διαδικασία θα καθυστερήσει με αποτέλεσμα να απαιτηθούν λιγότερες πιστώσεις στο έτος που διανύουμε. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το αποθεματικό κεφάλαιο και θα ανέρχεται πλέον σε 234.035,84 €. Στην συνέχεια από το με αυτόν τον τρόπο αυξημένο αποθεματικό κεφάλαιο, μεταφέρουμε πίστωση 85.000,00 € και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.99.2002 με ένδειξη «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών», τον οποίο ενισχύουμε ισόποσα. Το εν λόγω ποσό είναι ικανό για να λειτουργήσει η επιχείρηση στο εν λόγω διάστημα, έως ότου έχουμε την οριστική κατάληξη από την προδικαστική προσφυγή που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 85.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15.01.99.2002 με ένδειξη «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 127η ΑΔΑ:6ΩΕ5ΟΡΣΜ-6ΝΙ

Θέμα: 9ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών»»

Εισηγούμενος το 9o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την αριθ. 181/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας», προϋπολογισμού 2.988.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. παράλληλα εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης του ανωτέρω έργου ως ακολούθως:

  - Για το έτος 2018 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 488.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2018

  - Για το έτος 2019 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 1.600.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2019 και

  - Για το έτος 2020 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 900.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2020

- Με την αριθμ. 188/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο  “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ για: α) Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο δικτύων κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη Σερρών”, καθώς και παρεμβάσεις στην ΕΕΛ Δήμου Σερρών που αποτελούν βοηθητικά έργα» συνολικού προϋπολογισμού 4.060.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, πρόσκληση ΙΙ» για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

- Με τo αριθ. πρωτ. 67042/22.11.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 4.060.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου μεταξύ των υποέργων περιλαμβάνεται και το υποέργο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο δικτύων κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας», επιλέξιμου προϋπολογισμού 2.880.000,00 €.

Προς τον σκοπό με το αριθ. πρωτ. 3823/28.04.2020 έγγραφο του Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας, έρχεται προς έγκριση η επικαιροποίηση της αριθμ. 12/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών» και ειδικότερα:

Αντικείμενο του υπό Δημοπράτηση Έργου αποτελεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Κάτω Καμήλας Σερρών με το σύστημα αναρρόφησης (vaccum), που θα καλύπτει το σύνολο του οικισμού.

Το δίκτυο πρακτικά χωρίζεται σε τρεις κύριους κλάδους που καταλήγουν σε ένα αντλιοστάσιο κενού, χωροθετημένο στο βοειοδυτικό άκρο του οικισμού. Εν συνεχεία, τα λύματα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης για να οδηγηθούν στην ΕΕΛ.

Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εγκατάσταση 204 φρεατίων συλλογής (αναρρόφησης) με βαλβίδα κενού.

Το σύνολο των ποσοτήτων των λυμάτων, από τα επί μέρους κτίρια, προς τις βαλβίδες και τα φρεάτια αναρρόφησης, θα μεταφέρεται μέσω νέου βαρυτικού δικτύου Αποχέτευσης, το οποίο αποτελεί και αυτό αντικείμενου αυτού του έργου.

Η προς αποχέτευση περιοχή βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Καμήλας Σερρών βρίσκεται 3 χλμ, περίπου, ανατολικά από το κέντρο του οικισμού Σκουτάρεως Σερρών, του Δήμου Σερρών. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργολαβία αφορά όλον τον οικισμό (όπου έχει υλοποιηθεί η πράξη εφαρμογής και υπάρχουν διανοιγμένες οδοί), ο οποίος δεν διαθέτει σήμερα κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων.

Η αποχέτευση των ακαθάρτων του Οικισμού της Κ. Καμήλας πραγματοποιείται επί του παρόντος μέσα σε απλούς απορροφητικούς βόθρους.

Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναρρόφησης κενού. Οι αγωγοί του δικτύου θα διατρέξουν όλους τους διανοιγμένους δρόμους που είναι δημόσιοι ή δημοτικοί και θα καταλήξουν στο μοναδικό αντλιοστάσιο του δικτύου, που θα κατασκευαστεί στο βορειοδυτικό άκρο του οικισμού, όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης.

Το αντλιοστάσιο διαθέτει αντλίες κενού, για να δημιουργείται η απαραίτητη υποπίεση στο δίκτυο, αλλά και κατάθλιψης, προκειμένου να οδηγηθούν τα λύματα σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ.

### Αρχές σχεδιασμού

Επισημαίνονται οι κυριότερες αρχές σχεδιασμού του υπό κατασκευή δικτύου που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και λειτουργία του:

- Το δίκτυο αναρρόφησης, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη ΕΝ1091 και τη DWA ATV A116.

- Η ελάχιστη διάσταση των αγωγών είναι DN 110. Η κατηγορία αντοχής των σωλήνων είναι SDR 11.

- Η ελάχιστη «κατηφορική» κατά μήκος κλίση είναι ίση με 0,2%. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ανυψώσεων της «πριονωτής» διάταξης είναι τα 100μ.

- Στις αλλαγές κατεύθυνσης δεν θα χρησιμοποιηθούν τα ειδικά τεμάχια των καμπυλών 90ο αλλά μόνο ειδικά τεμάχια τύπου Υ και καμπύλες 45ο.

### Περιγραφή των έργων.

Το δίκτυο αποχέτευσης της Κ. Καμήλας αποτελείται από τρεις κύριους αγωγούς (γραμμές), οι οποίοι καταλήγουν στο Αντλιοστάσιο. Η γραμμή Α εξυπηρετεί το κεντρικό τμήμα του οικισμού, η γραμμή Β εξυπηρετεί το βόρειο τμήμα και η γραμμή C εξυπηρετεί το νότιο τμήμα του οικισμού.

Η Γραμμή Α έχει μήκος κύριου αγωγού ίσο με 1.676μ και παρουσιάζει μέγιστη διάμετρο ίση με Φ200χλστ. Οι δευτερεύοντες αγωγοί, που καταλήγουν στον κύριο αγωγό, έχουν συνολικό μήκος που ισούται με 2.507μ και διαμέτρους Φ160 και Φ110.

Η γραμμή Α δέχεται τα λύματα από 761 άτομα περίπου.

Η Γραμμή Β έχει μήκος 982μ και αποτελείται από τμήματα με διάμετρο Φ200, Φ160, Φ125 και Φ110. Οι δευτερεύοντες αγωγοί που καταλήγουν στον κύριο αγωγό, έχουν συνολικό μήκος που ισούται με 3.462μ και διαμέτρους Φ160, Φ125 και Φ110. Η γραμμή Β δέχεται τα λύματα από 701 άτομα και το συνολικό μήκος των αγωγών της ισούται με 4.444μ.

Η Γραμμή C έχει μήκος 2.140μ και αποτελείται από τμήματα με διάμετρο Φ250, Φ200, Φ125 και Φ110. Οι δευτερεύοντες αγωγοί που καταλήγουν στον κύριο αγωγό έχουν συνολικό μήκος που ισούται με 2.336μ και διαμέτρους Φ160 και Φ110. Δέχεται τα λύματα από 843 άτομα και εξυπηρετεί το πιο απομακρυσμένο σπίτι από το αντλιοστάσιο.

Ο κατάθλιπτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων θα έχει όδευση με κατεύθυνση βόρεια, μέχρι το υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου μεταφοράς στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Ο αγωγός αυτός θα είναι από PE 100 10atm και υπολογίστηκε διαμέτρου Φ180. Το μανομετικό της αντλίας κατάθλιψης, υπολογίστηκε σε 14m (συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης προσαύξηση για λειτουργία υπό συνθήκες κενού καθώς και προσαύξησης λόγω μεταφοράς ανεπεξέργαστων λυμάτων).

### Βαρυτικό δίκτυο.

Τα λύματα από τις ιδιοκτησίες (κατοικίες, δημόσια κτήρια, εστιατόρια κλπ) οδηγούνται, μέσω των ιδιωτικών παροχών του φρεατίου της κάθε ιδιοκτησίας, σε δίκτυο αγωγών που λειτουργεί με βαρύτητα, το οποίο εξυπηρετεί 1 ως 5 ιδιοκτησίες και το οποίο καταλήγει στις βαλβίδες του δικτύου αναρρόφησης κενού που τοποθετούνται στους δρόμους του οικισμού.

Τα φρεάτια αναρρόφησης θα τοποθετηθούν σε θέσεις τέτοιες ώστε να γίνονται οι λιγότερες δυνατές εγκάρσιες διελεύσεις του βαρυτικού δικτύου των ιδιωτικών συνδέσεων στους δρόμους του οικισμού. Δηλαδή, όπου ήταν δυνατόν, θα τοποθετηθούν φρεάτια σε κάθε οριογραμμή του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθούν:

- Οι διασταυρώσεις του δικτύου ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αναρρόφησης και

- τα φαινόμενα υπερύψωσης κι αναστροφής της ροής που επιφέρουν οι «στροφές» των αγωγών ιδιωτικών συνδέσεων, χωρίς πτώση στάθμης.

### Τρόποι σύνδεσης ιδιοκτησιών με το δίκτυο.

Για τα υφιστάμενα κτίρια η σύνδεση θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1) Στην συνήθη περίπτωση που ο υφιστάμενος βόθρος βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της ιδιοκτησίας τότε ο βόθρος καταργείται κι ο σωλήνας προσαγωγής λυμάτων προς τον βόθρο επεκτείνεται μέχρι τον συλλεκτήριο βαρυτικό αγωγό, στον οποίο συνδέεται με σαμάρι PVC D160/D200.

2) Στην σπάνια περίπτωση που ο υφιστάμενος βόθρος βρίσκεται στην όπισθεν πλευρά της ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στο χώρο και δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του σωλήνα προσαγωγής στον βόθρο τότε μπορεί να τοποθετηθεί στον βόθρο αντλία λυμάτων που θα στέλνει στο βοηθητικό φρεάτιο ή στο φρεάτιο αναρρόφησης την ποσότητα των λυμάτων. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για να μην υπάρχουν υπερχειλίσεις στο φρεάτιο αναρρόφησης.

## Υλικό και διάμετροι αγωγών.

Όπως προαναφέρθηκε, στο δίκτυο αποχέτευσης αλλά και για τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς από Α/Σ προς την ΕΕΛ, θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες κυκλικής διατομής πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10MPa, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.

## Θέση και βάθος αγωγών.

Το μέσο βάθος σκάμματος για την τοποθέτηση των αγωγών του δικτύου κενού, όπως προκύπτει από τα προμετρητικά στοιχεία θεωρείται 1,40 μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Στην περιοχή του Α/Σ, λόγω της εκτεταμένης εκσκαφής, κρίθηκε απαραίτητη η αντιστήριξη των πρανών με χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων κατά τα οριζόμενα από την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες''.

Το έδαφος ελήφθη γαιώδες - ημιβραχώδες σε ολόκληρη την έκταση του οικισμού.

## Εγκιβωτισμός – επίχωμα αγωγών.

Ο εγκιβωτισμός των αγωγών θα γίνεται με αμμοχάλικο λατομείου σε ύψος 20 cm πάνω από την άνω άντυγα και 15 cm κάτω από την κάτω άντυγα του σωλήνα.

Στη συνέχεια θα γίνεται επίχωση του ορύγματος, με θραυστό υλικό λατομείου μέχρι την στάθμη των -0,10 m από την ερυθρά της οδού όταν δεν είναι ασφαλτοστρωμένη και -0,25 m όταν είναι.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται στην αρχική του μορφή.

Όπου υπάρχει ασφαλτόστρωση, η ζώνη οδοστρωσίας θα είναι 0,25m και θα περιλαμβάνει 10 cm υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου (κατά ΕΤΕΠ 05-03-03-00), 10 cm βάση από θραυστό υλικό λατομείου (κατά ΕΤΕΠ 05-03-03-00), 5cm ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (κατά ΕΤΕΠ 05-03-11-04).

Όπου δεν υπάρχει ασφαλτοστρωμένη οδός, η επανεπίχωση θα γίνεται μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους αναλόγως με πλακόστρωση, τσιμεντόστρωση ή κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως φαίνεται και στο τυπικό σχέδιο Τ-1.

Στην περίπτωση που υπάρχει διέλευση υπό οδού δύο και πλέον αγωγών, αυτοί θα τοποθετούνται σε κοινό σκάμμα κατά το τυπικό σχέδιο Τ-1.

## Αντλιοστάσιο ακαθάρτων.

### Δομικό μέρος Αντλιοστασίου.

Το αντλιοστάσιο αναρρόφησης-κατάθλιψης δικτύου κενού Κάτω Καμήλας θα κατασκευασθεί σε  διατιθέμενο γήπεδο του Δήμου όπου θα καταλήγουν και οι τρεις αγωγοί αναρρόφησης του εσωτερικού δικτύου του οικισμού.

Η προτεινόμενη χωροθέτηση του αντλιοστασίου καλύπτει το βόρειο δυτικό τμήμα του γηπέδου και καταλαμβάνει έκταση ενδεικτικών διαστάσεων 20 m x 30 m, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του έργου.

Το α/σιο αναπτύσσεται σε δύο (2) επίπεδα (ισόγειο και υπόγειο). Στο ισόγειο εγκαθίστανται οι αντλίες κενού, ο ηλεκτρικός πίνακας και το Η/Ζ ενώ διαμορφώνεται χώρος γραφείου με WC εξυπηρέτησης προσωπικού. Στο υπόγειο εγκαθίστανται οι δεξαμενές κενού, ο ανεμιστήρας εξαερισμού και οι αντλίες κατάθλιψης λυμάτων προς την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.ΕΛ.). Εξωτερικά του κτιρίου τοποθετείται η μονάδα απόσμησης (Βιόφιλτρο).

Για την εξυπηρέτηση του η/μ εξοπλισμού προβλέπεται γερανογέφυρα στο κύριο θάλαμο, ανυψωτικής ικανότητας 1,5 t που εξυπηρετεί το σύνολο του εξοπλισμού τόσο στο ισόγειο χώρο, όσο και στον υπόγειο χώρο (μέσω των ανοιγμάτων στο δάπεδο).

Όλες οι αντλίες θα τοποθετηθούν σε βάσεις από σκυρόδεμα, ενώ στον υπόγειο θάλαμο των αντλιών προβλέπεται η κατασκευή ταπεινομένου δαπέδου για τη συλλογή διαρροών.

Το αντλιοστάσιο θα έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και εσωτερικές τοιχοποιίες από δρομική οπτοπλινθοδομή. Το κτίριο θα καλύπτεται με τετράριχτη στέγη επικαθήμενου τύπου από ξύλινο σκελετό και κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.

Παραπλεύρως του αντλιοστασίου και σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα θα τοποθετηθεί το βιόφιλτρο απόσμησης.

### Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός.

#### Δεξαμενές κενού.

Εγκαθίστανται δυο δεξαμενές κενού συνολικού όγκου 10,0 m3 η καθεμιά. Οι δεξαμενές κενού είναι κυλινδρικής μορφής, μεταλλικές με επικάλυψη ώστε να αποφεύγεται η τοπική διάβρωση, εδράζονται σε μεταλλική βάση και τοποθετούνται κάτω από την στάθμη του φυσικού εδάφους, σε υπόγειο χώρο εντός του αντλιοστασίου.

Για την μείωση της συγκέντρωσης εκρηκτικών αερίων που ενδεχομένως να δημιουργηθούν εντός των δεξαμενών κενού, θα προβλεφθούν συστοιχίες φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (50kg η καθεμία) οι οποίες θα τροφοδοτούν με διοξείδιο του άνθρακα τις δεξαμενές κενού.

#### Αντλίες κενού.

Εγκαθίστανται πέντε αντλίες παροχής 300m3/h έκαστη (η μία εφεδρική), ελαιόψυκτες, ολισθαίνοντος πτερυγίου (rotary vane).

Το δίκτυο αναρρόφησης των αντλιών κενού ξεκινάει από τις δεξαμενές κενού, και οδεύοντας επίτοιχα στο αντλιοστάσιο, καταλήγει στους κλάδους εισαγωγής σε κάθε αντλία. Δικλείδες τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία, επιτρέπουν την απομόνωση κάθε δεξαμενής και κάθε αντλίας. Από τα στόμια εξαγωγής των αντλιών, ο αέρας συγκεντρώνεται στις σωληνώσεις προσαγωγής προς το βιόφιλτρο, όπου υφίσταται απόσμηση. Οι αντλίες κενού ελέγχονται μέσω ρυθμιστή στροφών.

#### Αντλητικά συγκροτήματα λυμάτων

Εγκαθίστανται δυο αντλίες λυμάτων υποβρυχίου τύπου ξηράς εγκατάστασης αντλίες παροχής 65m3/h@14m (η μία εφεδρική).

Οι αντλίες είναι υποβρύχιες, φυγοκεντρικού τύπου, με αξονική αναρρόφηση και ακτινικά διατεταγμένο στόμιο κατάθλιψης, κατάλληλες για σύνδεση με ρυθμιστή συχνότητας (Inverter). Είναι κατάλληλες για άντληση ανεπεξέργαστων λυμάτων και για συνεχή λειτουργία (8.000 ώρες ανά έτος) στην πλήρη ισχύ τους. Κάθε αντλία μπορεί να έχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκκινήσεις ανά ώρα.

#### Απόσμηση – εξαερισμός.

Ο αναρροφούμενος με τις αντλίες κενού δύσοσμος αέρας από τα δοχεία κενού οδηγείται μέσω αγωγών σε βιόφιλτρο με επιφάνεια κάτοψης 15 m2 τουλάχιστον και από εκεί, ελεύθερος οσμών, στην ατμόσφαιρα.

Το βιόφιλτρο θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. Το πληρωτικό υλικό θα έχει ακανόνιστη διάταξη. Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από GRP, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο του αέρα, την εγκατάσταση αισθητηρίων των οργάνων μέτρησης και των θέσεων δειγματοληψίας του αέρα κτλ.

#### Όργανα μέτρησης και αυτοματισμού.

Στον αντλιοστάσιο κενού προβλέπονται τα εξής όργανα για τις δεξαμενές κενού:

- αναλογικός μετρητής στάθμης χωρητικού τύπου, αντιεκρηκτικού τύπου σε κάθε δεξαμενή κενού

- ζεύγος φλοτεροδιακοπτών (ως επιπλέον ασφάλεια) σε κάθε δεξαμενή κενού,

- μανόμετρο ένδειξης στάθμης κενού (AISI 316L),

Στο συλλέκτη αναρρόφησης των αντλιών κενού τοποθετείται ένας αναλογικός μετρητής πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου. Στην αναρρόφηση κάθε αντλίας κενού τοποθετείται μανόμετρο κενού.

Στην κατάθλιψη όλων των αντλιών λυμάτων τοποθετείται μανόμετρο διαφράγματος κατάλληλο για λύματα καθώς και ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής.

Επιπλέον ηλεκτρόδιο στάθμης προβλέπεται στο φρεάτιο της αντλίας στραγγισμάτων για την αυτόματη λειτουργία της σε περίπτωση διαρροής.

#### Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης πίνακα διανομής και Η/Ζ.

Στην οροφή του χώρου του Η/Ζ και κατά το δυνατόν πάνω από το ζεύγος, θα τοποθετηθεί ένας αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής με κατασβεστικό μέσο αερόλυμα, κατάλληλο για πυρκαγιές τύπου A, B, C, ενεργοποιούμενος από ενσωματωμένο μηχανισμό εκκίνηση. Επίσης, εντός του ηλεκτρικού πίνακα διανομής εγκαθίσταται αυτόματος πυροσβεστήρας με κατασβεστικό μέσο αερόλυμα, ενώ στους χώρους του αντλιοστασίου εγκαθίστανται δυο πυροσβεστήρες σκόνης και δυο διοξειδίου του άνθρακα.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 4.995.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

| α) Σύνολο εργασιών | 3.674.335,10 € |
| --- | --- |
| β) Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% | 661.380,32 € |
| γ) Απρόβλεπτα 15% | 650.357,31 € |
| δ) Αναθεώρηση | 8.927,27 € |
| Γενικό Σύνολο | 4.995.000,00 € |

Από το συνολικό ποσόν των 4.995.000,00 € του Προϋπολογισμού Μελέτης, προ Φ.Π.Α. 24%, ποσόν 3.915.000,00 € αφορά ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ποσόν 1.080.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24% αφορά ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Το έργο προτείνεται να κατασκευασθεί με εργολαβία, μετά από Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Η Επίβλεψη του έργου θα γίνει από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης, και  των τευχών Δημοπράτησης  του έργου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 4.995.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 45232400-6 | Κωδικός Προϋπο-λογισμού |  | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Έργο |

Με την παρούσα εισήγηση, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης αυτής

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 (αρ. 2/2020 απόφαση ΔΣ) και ειδικότερα στον Κ.Α. 15.01.23.2000 με ένδειξη «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», ποσού 2.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος που διανύουμε ποσού, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά το επόμενο έτος και θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την 12/20 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας», προϋπολογισμού 4.995.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων ποσό 3.915.000,00 € αφορά επιλέξιμες δαπάνες και ποσό 1.080.000,00 €, αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες.

- Εγκρίνει όπως ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου, πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

- Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 (αρ. 2/2020 απόφαση ΔΣ) και ειδικότερα στον Κ.Α. 15.01.23.2000 με ένδειξη «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», ποσού 2.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος που διανύουμε ποσού, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά το επόμενο έτος και θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 128η ΑΔΑ:6ΕΧΒΟΡΣΜ-ΞΘ8

Θέμα: 10ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Παροχή Υπηρεσίας για την  Μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, έτους 2020»

Εισηγούμενος το 10o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, με την 90/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εγκρίθηκε η «Παροχή Υπηρεσίας για την Μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, έτους 2020», με απευθείας ανάθεση .

Σύμφωνα με την υπ’ 4008/8-5-2020 εισήγηση ΤΥ της ΔΕΥΑΣ, η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών απηύθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια του θέματος στις  παρακάτω εταιρείες::

Α) Κ. ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ                   ΑΠ:3638/15-04-20

Β) ΜΟΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ        Α.Π.: 3637/15-04-2020

Γ) ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ   Α.Π.:3639/15-04-2020

Α).Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε  η  εταιρεία  Κ. ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ .

Η προσφορά όπως κατατέθηκε  φαίνεται  στον  παρακάτω πίνακα:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α.Τ. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Ποσό σε ευρώ |
| 1 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών με ικανότητα μεταφορών από 5 έως 10 κυβ. μέτρων , υλικών αρμοδιότητας Ε.Ε.Λ. | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 40 | 190,00 | 7.600,00 |
| 2 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου Poclain,Orenstain κλπ., και με ικανότητα κάθετης περιστροφής . | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 389,50 | 1.168,50 |
| 3 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου JCB , CASE κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 3 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 8 | 195,70 | 1565,60 |
| 4 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου CATERPILAR κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 4 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 313,50 | 940,50 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  | 11.274,60 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  | 2.705,90 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  | 13.980,50 |

Η προσφορά της  εταιρείας  Κ. ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ πληροί της απαιτήσεις της Υπηρεσίας .

Β) Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε  η  εταιρεία  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Η προσφορά όπως κατατέθηκε  φαίνεται  στον  παρακάτω πίνακα:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α.Τ. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Ποσό σε ευρώ |
| 1 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών με ικανότητα μεταφορών από 5 έως 10 κυβ. μέτρων , υλικών αρμοδιότητας Ε.Ε.Λ. | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 40 | 194,00 | 7760,00 |
| 2 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου Poclain,Orenstain κλπ., και με ικανότητα κάθετης περιστροφής . | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 397,70 | 1.193,10 |
| 3 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου JCB , CASE κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 3 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 8 | 199,82 | 1598,56 |
| 4 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου CATERPILAR κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 4 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 320,01 | 960,30 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  | 11.511,96 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  | 2.762,87 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  | 14.274,83 |

Γ) Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε  η  εταιρεία  ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.  Η προσφορά όπως κατατέθηκε  φαίνεται  στον  παρακάτω πίνακα:

.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α.Τ. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Ποσό σε ευρώ |
| 1 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών με ικανότητα μεταφορών από 5 έως 10 κυβ. μέτρων , υλικών αρμοδιότητας Ε.Ε.Λ. | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 40 | 196,00 | 7840,00 |
| 2 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου Poclain,Orenstain κλπ., και με ικανότητα κάθετης περιστροφής . | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 401,80 | 1205,40 |
| 3 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου JCB , CASE κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 3 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 8 | 201,88 | 1615,04 |
| 4 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου CATERPILAR κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 4 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 323,40 | 970,64 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  | 11.630,64 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  | 2.791,35 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  | 14.421,99 |

Με βάση τις κατατεθειμένες προσφορές, η  προσφορά της  εταιρείας  Κ. ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ, με τελική τιμή  11.274,60  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  είναι η χαμηλότερη  και  πληροί της απαιτήσεις της Υπηρεσίας .

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 90/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 11.274,60€ | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας |  |  |
| CPV | 90000000-7 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.23 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσίας για την Μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, έτους 2020» στην εταιρεία  Κ. ΚΑΝΤΙΔΗΣ ΙΚΕ, με τελική τιμή  11.274,60  ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 90/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 129η ΑΔΑ:ΩΓΗΔΟΡΣΜ-09Σ

Θέμα: 11ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποζημίωση δημότη»

Εισηγούμενος το 11o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με την αριθ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 3338/31-03-2020 αίτηση που κατέθεσε ο δημότης, αιτήθηκε την καταβολή αποζημίωσης λόγω βλάβης που υπέστη το αυτοκίνητό της από πρόσκρουση σε φρεάτιο της υπηρεσίας μας στη περιοχή Τέρμα Σιγής σε δρόμο παραπλεύρως του 1ου Νηπιαγωγείου Σερρών.

Με το αρ. πρωτ. 3561/09-04-2020 έγγραφο κατατέθηκε έκθεση αυτοψίας από τον κ. Θεοχαρίδη Στέφανο σύμφωνα με την οποία την Τετάρτη 08-04-2020 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο όχημα μάρκας TOYOTA AYGO του δημότη στο συνεργείο της εταιρείας «TOYOTA ΟΥΣΤΡΙΑΣ». Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε α) χτύπημα στον βραχίονα στήριξης του ψαλιδιού του εμπρός αριστερού τροχού και β) διαπιστώθηκε η ενεργοποίηση των αερόσακων οδηγού - συνοδηγού ως συνέπεια της σύγκρουσης το οχήματος.

Για την επισκευή της ζημιάς το συνεργείο πρότεινε την αντικατάσταση των εμπρός ψαλιδιών, του βραχίονα στήριξης των ψαλιδιών (γέφυρα μηχανής) καθώς και αντικατάσταση των εξαρτημάτων των αερόσακων που ενεργοποιήθηκαν από την σύγκρουση. Προς το σκοπό αυτό κατατέθηκε  προσφορά επισκευής των ανωτέρω από το συνεργείο της εταιρείας «TOYOTA ΟΥΣΤΡΙΑΣ».

Οι εργασίες που προτείνονται συνάδουν με το είδος και την έκταση των βλαβών που διαπιστώθηκαν και εκτιμάται ότι θα αποκαταστήσουν το σύνολο της βλάβης που υπέστη από την σύγκρουση το όχημα.

Η επισκευή προτείνεται να γίνει με χρήση καινούργιων γνήσιων ανταλλακτικών με το ύψος του κόστους επισκευής να αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 2.600 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το συνεργείο υπάρχει δυνατότητα χρήσης γνήσιων μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με τα οποία το συνολικό κόστος επισκευής θα ανέλθει περίπου στο ύψος των 1.550 ευρώ με ΦΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος επισκευής που προτείνεται από την εταιρεία σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν καινούργια ανταλλακτικά, πλησιάζει το κόστος αγοράς ενός όμοιου μεταχειρισμένου οχήματος ιδίου τύπου (αγγελία πώλησης από car.gr).

Στην συνέχεια και μετά την εισήγηση που καταθέσαμε, ο δημότης εκ των υστέρων κατέθεσε την υπ΄ αρ. 09Α/ΑΠΥΠ-Χ031619 απόδειξη παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία «TOYOTA ΟΥΣΤΡΙΑΣ», που ανέρχονταν στο ποσό των 1.790,96 ευρώ. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της αρχικής εισήγησης και ζητούμε την έγκριση για ποσό 1.790,96 €.

Για θέματα τέτοιου είδους η ΔΕΥΑ Σερρών έχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και απαιτείται ψήφιση πίστωσης ποσού 1.790.96 € προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του δημότη.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης στον δημότη του ποσού των 1.790,00 € λόγω βλάβης που υπέστη το αυτοκίνητό της από πρόσκρουση σε φρεάτιο της υπηρεσίας μας στη περιοχή Τέρμα Σιγής σε δρόμο παραπλεύρως του 1ου Νηπιαγωγείου Σερρών.

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.790,96 ευρώ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του δημότη.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 129/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 130η ΑΔΑ:ΨΓΑΩΟΡΣΜ-Σ5Μ

Θέμα: 12ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου” και των τευχών δημοπράτησης αυτής».

Εισηγούμενος το 12o θέμα εκτός  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 44/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολογισμού 5.885.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

- Με την αριθμ. 45/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών»

- Με την αριθμ. 58/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η προ – μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Διϋλιστηρίου Νερού Πόλης Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 5.885.000,00€, προ ΦΠΑ 24%.

- Με το αρ. πρωτ. 4386/02-08-2018 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης μας κοινοποιήθηκε η ένταξη της πράξης «Κατασκευή Διϋλιστηρίου νερού, πόλης Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ 5027244 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Προς τον σκοπό αυτό αναγκαία είναι και η κατασκευή έργου με τίτλο “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου”. Ως γνωστό η υδροδότηση της πόλης των Σερρών εξασφαλίζεται μέσω μιας σειράς γεωτρήσεων, χωροταξικά ενταγμένων στην περιοχή της Μονόβρυσης και στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Σερρών. Η κατασκευή του διυλιστηρίου, εξασφαλίζει παροχή νερού, μέγιστη 600 Μ3/ώρα, με ταυτόχρονη όμως παύση των γεωτρήσεων περιοχής Αγ. Ιωάννη, γεγονός που καθιστά ικανό τον τωρινό αγωγό διατομής Φ355 μεταφορά του νερού του διυλιστηρίου στο κεντρικό Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου Σερρών. Πρόθεση της ΔΕΥΑ Σερρών και στοιχείο της διαχείρισης των συνολικών υδατικών πόρων για την πόλη των Σερρών, είναι να μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα και το Διυλιστήριο και τις γεωτρήσεις της περιοχής Αγ. Ιωάννη. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγκαία ποσότητα που πρέπει να κατευθυνθεί στο Αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου θα είναι πλέον της τάξης των 1.000 Μ3/ώρα, γεγονός που επιβάλλει την κατασκευή και νέου αγωγού στην διαδρομή που αποτυπώθηκε στο σχέδιο που σας υποβάλλαμε. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις καθίσταται αναγκαία η κατασκευή αγωγού μήκους 2.950 μέτρων, διατομής Φ 450 – Φ 600. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός της πόλης και των συνδεδεμένων με την πόλη οικισμών αυξάνεται συνεχώς, αφενός λόγω των φοιτητών που σήμερα υπολογίζονται σε 14.500 ισοδύναμους κατοίκους, αλλά και των δομών που σήμερα φιλοξενούν 1.300 κατοίκους, καθίσταται αναγκαία η κατασκευή του εν λόγω αγωγού.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, με το αριθ. πρωτ. 3999/07-5-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτης για την Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – ΑΣ Αγ. Γεωργίου και των τευχών δημοπράτησης αυτής.

Ως γνωστό η ύδρευση της πόλης των Σερρών επιτυγχάνεται μέσω δύο (2)  βασικών  γραμμών:

- Της Γραμμής του Αντλιοστασίου Αγίου Γεωργίου, που τροφοδοτείται από τις γεωτρήσεις Αγ. Ιωάννη Νο1, Αγ. Ιωάννη Νο2, Νοσοκομείου (Νέα), Τένις Κλαμπ, Σιγής και από την υδρομάστευση των πηγών Αγίου Ιωάννη, συνολικής δυναμικότητας περί τα 500 m3 / h, που  καλύπτει το 49% της πόλης, καθώς και

- Της Γραμμής του Αντλιοστασίου Χιλίων Δέντρων που υδροδοτείται από τις γεωτρήσεις Μονόβρυση Νο1, Μονόβρυση Νο2, Μονόβρυση Νο3, Μονόβρυση Νο4, Αγία Σοφία, Χιλιόδενδρα και από την υδρομάστευση των πηγών Μπατανίων, που  καλύπτει το υπόλοιπο 51% της πόλης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εκτελεί την περίοδο αυτή το έργο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» με Ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. – ΤΕΣ Α.Ε, σύμφωνα με τους όρους της από 9694/30-9-2019 υπογεγραμμένης  Σύμβασης, αλλά και των υπολοίπων συμβατικών τευχών του εν λόγω έργου, χρηματοδοτούμενου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται το έργο υδροληψίας με το Α/Σ του, οι μονάδες επεξεργασίας νερού (προαπολύμανση, ταχεία ανάμειξη, κροκίδωση, φίλτρανση, αποθήκευση, μεταχλωρίωση ),  οι κτιριακές εγκαταστάσεις για τα λοιπά έργα υποδομής ώστε να επεξεργάζονται 12.000 m3/ημέρα, ή έως 600 m3/ώρα πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένου και του αγωγού κατάθλιψης του καθαρού νερού από τον χώρο του Διυλιστηρίου, έως τον χώρο του Α/Σ, με την σύνδεσή του στον υφιστάμενο αγωγό ύδρευσης προς Α/Σ Αγ. Γεωργίου, διατομής Φ 355, από PVC, όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα, καθιστώντας έτσι το εν λόγω έργο απολύτως λειτουργικό.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη Διαχείρισης των υδατικών πόρων του παλαιού Δήμου Σερρών, πριν την εφαρμογή της επέκτασης λόγω του «Καλλικρατικού Νόμου», η Ε.Ε.Ν. πόλης Σερρών (Διυλιστήριο) θα λειτουργεί έως 8 μήνες το έτος (περίοδος – Οκτώβριος – Απρίλιος), και θα συνδεθεί με τη Γραμμή του αντλιοστασίου Αγίου Γεωργίου που αναφέρθηκε πριν, με παράλληλη διακοπή λειτουργίας των 5 γεωτρήσεων που το τροφοδοτούν, δηλαδή των γεωτρήσεων Αγ. Ιωάννη Νο1, Αγ. Ιωάννη Νο2, Νοσοκομείου (Νέα), Τένις Κλαμπ και Σιγής.

Η  μέση παροχή παραγωγής του Διυλιστηρίου σε καθαρό νερό θα είναι 500 m3/h, ή τα 600 m3/h ως αιχμή, ακριβώς για να καλύψει την ικανότητα των πέντε (5) γεωτρήσεων περιοχής Αγ. Ιωάννη που αντικαθιστά.

Ήδη, με την Μελέτη Βελτίωσης της Διαχείρισης των Υδατικών πόρων και Ανάπτυξης υποδομών Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών,  ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030080 και συγκεκριμένα με το 1ο υποέργο αυτής που αναφέρεται στην «Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών», έγιναν νέες προσομοιώσεις της υδρευτικής λειτουργίας της πόλης:

Α. Χωρίς τη λειτουργία της Ε.Ε.Ν., που επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα υλοποίησης του έργου, αλλά και

Β. Ενοποίηση των δύο γραμμών ύδρευσης (Αγίου Γεωργίου και Χιλίων Δέντρων) σε συνδυασμό με τη σύνδεση της Ε.Ε.Ν. στο ενοποιημένο πλέον υδρευτικό σύστημα.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν ότι η εμπλοκή της Ε.Ε.Ν. στο συνολικό υδρευτικό δίκτυο μειώνει πλέον και την λειτουργία των γεωτρήσεων της Γραμμής Χιλίων Δέντρων, γεγονός που από μόνο του είναι ένα βήμα περισσότερο στην προσπάθεια ορθολογικότερης διαχείρισης των συνόλου των φυσικών αποθεμάτων νερού στην πόλη των Σερρών.

Το γεγονός αυτό σημαίνει και απαιτεί, ότι η ποσότητα νερού που πρέπει να μεταφέρεται ταυτόχρονα από την ΕΕΝ και τις γεωτρήσεις της Γραμμής Αγίου Γεωργίου στο αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου, είναι πλέον μεγαλύτερη. Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος (επικαιροποιημένος σχεδιασμός), αναγκαία προϋπόθεση είναι αρχικά η κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού, με διατομή μεγαλύτερης της σημερινής υπάρχουσας, που θα μεταφέρει πλέον ταυτόχρονα, πέραν της ποσότητας του Διϋλιστηρίου (600 m3/h) και τα 500 m3/h των γεωτρήσεων του Αγ. Ιωάννη, δηλαδή συνολικά 1.100 m3/h.

Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σερρών με αριθμό 1 / 2020, Προϋπολογισμό Μελέτης 1.380.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ή 1.711.200,00 € με Φ.Π.Α. 24%, και τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού αγωγού στην διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», αφορά ακριβώς την  κατασκευή αυτού του νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού, από το ύψος της θέσης της νέας υδροληψίας του Διϋλιστηρίου, στις πηγές Αγ. Ιωάννη, έως το Α/Σ Αγ. Γεωργίου, με παροχή λειτουργίας 1.100 m3/h.

Ο αγωγός που θα κατασκευασθεί θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου, και ονομαστικής πίεσης 16atm, η δε πορεία του οριζοντιογραφικά, αλλά και υψομετρικά, φαίνεται σε ξεχωριστά επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης. Σύμφωνα με την μελέτη θα κατασκευαστούν:

- 2.330 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου DN 630 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.

- 1 εξαεριστικό DN 150 εντός φρεατίου, στο τέλος της διαδρομής του αγωγού κατάθλιψης όπου είναι η κατάλληλη θέση, πριν την είσοδό του στο Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου.

- 2 διατάξεις καθαρισμού με βάνες ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm, στο ύψος του ρέματος Αγ. Γεωργίου και πριν την είσοδο στο Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου.

Ειδικότερα προβλέπονται:

- Όλες οι χωματουργικές εργασίες, δηλαδή εκσκαφές – φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές – επιχώσεις με υλικό 3Α διαστρώσεις και επικαλύψεις των αγωγών με άμμο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες καθαιρέσεις.

- Η προμήθεια – μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση των πλαστικών αγωγών, ΡΕ καθώς και η τοποθέτηση όλων των ειδικών και υδραυλικών τεμαχίων, εξαρτημάτων ΡΕ, ταυ – καμπυλών - ενωτικών, βανών, κ.λ.π. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των αγωγών, όλου του τμήματος του νέου καταθλιπτικού αγωγού.

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με το υπάρχον δίκτυο από ελατό χυτοσίδηρο διαμέτρου DN 500, στην θέση «μπασκέτες» επί της οδού Ιπποκράτους (κεντρικός δρόμος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη).

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με τον υπάρχοντα και λειτουργούντα σήμερα καταθλιπτικό αγωγό DN 355 των γεωτρήσεων Αγ. Ιωάννη.

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με τον υπάρχοντα και λειτουργούντα σήμερα  αγωγό  DN 280 των πηγών  Αγ. Ιωάννη.

- Οι κατασκευές  διάταξης καθαρισμού του νέου αγωγού, πριν το ρέμα Αγ. Γεωργίου και πριν την είσοδό του στην δεξαμενή Αγ. Γεωργίου, για την εξασφάλιση σωστού τρόπου λειτουργίας του.

- Η κατασκευή τεσσάρων (4) φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με την προμήθεια και τοποθέτηση αντίστοιχων καλυμμάτων από ελατό χυτοσίδηρο, για την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών εξαρτημάτων.

- Οι διάφορες αποκαταστάσεις κατά περίπτωση των καθαιρεμένων οδοστρωμάτων, κυρίως με ασφαλτοτάπητα (στο 90% του μήκους του αγωγού), ή σκυρόδεμα οδοστρωσίας κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15 m οπλισμένο με διπλό πλέγμα B 500 C.

- Οι δοκιμές στεγανότητας του δικτύου.

- Το σύνολο των αποτυπώσεων του νέου αγωγού (αγωγός – ειδικά χυτοσιδηρά  τεμάχια – βάνες), σε απόλυτες συντεταγμένες.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 1.380.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1.007.368,14 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 181.326,27 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.188.694,41 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 178.304,16 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.366.998,57 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 13.001,43 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.380.000,00 |

Το έργο θα εκτελεσθεί με εργολαβία, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης. Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης αυτής και ο τρόπος κατασκευής του έργου .

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού αγωγού στην διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 1.380.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 45231300-8 | Κωδικός Προϋπο-λογισμού | 15.01.07.2002 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Έργο |

Με την παρούσα εισήγηση, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης αυτής

Με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο, θα ψηφισθούν πιστώσεις για τον διαγωνισμό, την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεση του έργου.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την ως άνω μελέτη με τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», προϋπολογισμού 1.380.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Εγκρίνει όπως με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο, θα ψηφισθούν πιστώσεις για τον διαγωνισμό, την ανάδειξη αναδόχου και την εκτέλεση του έργου.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος Απών

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος