ΠΡΑΚΤΙΚΟ  16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (16-06-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 16η/16-06-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 16 Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00  κατόπιν της αρ. 16η/12-06-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, τηλεφωνική δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| --- | --- |
| Καμελίδης Γερμανός Μερετούδης Δημήτριος Ματθαίου Γεώργιος Πάνου Σωτηρία Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Καλώτα Παναγιώτα Βάκαλος Άγγελος | Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Εκπρ. Εργαζομένων |
| Αγγελάκης Σταύρος | Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

ΑΠΟΦΑΣΗ 157η ΑΔΑ:ΩΚΛΑΟΡΣΜ-ΘΦΑ

Θέμα: 2ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξόφληση ζημιάς στις Εγκαταστάσεις του Ο.Τ.Ε.»

Εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 4346/19-05-2020 έγγραφο της Διευθύντριας Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών, κ. Αδαμούση Χρυσάνθη υποβλήθηκε έγγραφο για εξόφληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ.

Ειδικότερα με τα αρ. πρωτ. 23/176/22-03-2020 και 23/144/05-05-2020 έγγραφά της η Cosmote, μας απέστειλε τον υπ.  αρ. 502/2019 αναλυτικό λογ/σμό, συνολικού ποσού 2.575,35 ευρώ, για την αποκατάσταση βλάβης που προκλήθηκε από την υπηρεσία μας στις 26-11-2018, στις εγκαταστάσεις του δικτύου της Cosmote, και συγκεκριμένα σε Οπτικό Καλώδιο ζεύξης ΔΟΡΚΑΔΑΣ-ΕΛΘ ΣΕΡΡΩΝ και ΠΡΟΒΑΤΑ – ΕΛΘ ΣΕΡΡΩΝ επί της επαρχιακής οδού Προβατά-Μητρουσίου (εντός του οικισμού Μητρουσίου). Η βλάβη προκλήθηκε κατά τις χωματουργικές εργασίες σκαπτικού μηχανήματος για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Σερρών.

Για θέματα τέτοιου είδους η ΔΕΥΑ Σερρών έχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και απαιτείται ψήφιση πίστωσης ποσού 2.575,35 € προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του δημότη.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 2.575,35 € για την εξόφληση του υπ΄ αρ. 502/2019 αναλυτικού λογ/σμού της COSMOTE, που αφορά την αποκατάσταση βλάβης που προκλήθηκε από την υπηρεσία μας στις 26-11-2018, στις εγκαταστάσεις του δικτύου της Cosmote, και συγκεκριμένα σε Οπτικό Καλώδιο ζεύξης ΔΟΡΚΑΔΑΣ-ΕΛΘ ΣΕΡΡΩΝ και ΠΡΟΒΑΤΑ – ΕΛΘ ΣΕΡΡΩΝ επί της επαρχιακής οδού Προβατά-Μητρουσίου (εντός του οικισμού Μητρουσίου). Η βλάβη προκλήθηκε κατά τις χωματουργικές εργασίες σκαπτικού μηχανήματος για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Σερρών.

- Ψηφίζει πίστωση στον ΚΑ 81.00 με ένδειξη «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ποσού 2.575,35 € ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή της εταιρείας Cosmote.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 158η ΑΔΑ:Ψ622ΟΡΣΜ-Ψ65

Θέμα: 3ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο, «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών»

Εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 5103/05-06-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2020 μελέτης  της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών».

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 127/2020 Απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 12/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», συνολικού Προϋπολογισμού Μελέτης τότε 4.995.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%.

Κατά τον τελικό έλεγχο των συμβατικών τευχών και μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης, μόνο στο τμήμα του Προϋπολογισμού της, ενώ το Τεχνικό φυσικό αντικείμενο παραμένει ίδιο.

Συγκεκριμένα :

Αντικείμενο του υπό Δημοπράτηση Έργου αποτελεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Κάτω Καμήλας Σερρών με το σύστημα αναρρόφησης (vaccum), που θα καλύπτει το σύνολο του οικισμού.

Το δίκτυο πρακτικά χωρίζεται σε τρεις κύριους κλάδους που καταλήγουν σε ένα αντλιοστάσιο κενού, χωροθετημένο στο βοειοδυτικό άκρο του οικισμού. Εν συνεχεία, τα λύματα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης για να οδηγηθούν στην ΕΕΛ.

Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εγκατάσταση 204 φρεατίων συλλογής (αναρρόφησης) με βαλβίδα κενού.

Το σύνολο των ποσοτήτων των λυμάτων, από τα επί μέρους κτίρια , προς τις βαλβίδες και τα φρεάτια αναρρόφησης, θα μεταφέρεται μέσω νέου βαρυτικού δικτύου Αποχέτευσης, το οποίο αποτελεί και αυτό αντικείμενου αυτού του έργου .

## Πληροφορίες Οικισμού – Δικτύων .

Η προς αποχέτευση περιοχή βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Καμήλας Σερρών βρίσκεται 3 χλμ, περίπου, ανατολικά από το κέντρο του οικισμού Σκουτάρεως Σερρών, του Δήμου Σερρών. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργολαβία αφορά όλον τον οικισμό (όπου έχει υλοποιηθεί η πράξη εφαρμογής και υπάρχουν διανοιγμένες οδοί), ο οποίος δεν διαθέτει σήμερα κατασκευασμένο δίκτυο ακαθάρτων.

Η αποχέτευση των ακαθάρτων του Οικισμού της Κ. Καμήλας πραγματοποιείται επί του παρόντος μέσα σε απλούς απορροφητικούς βόθρους.

Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού θα λειτουργεί με τη μέθοδο της αναρρόφησης κενού. Οι αγωγοί του δικτύου θα διατρέξουν όλους τους διανοιγμένους δρόμους που είναι δημόσιοι ή δημοτικοί και θα καταλήξουν στο μοναδικό αντλιοστάσιο του δικτύου, που θα κατασκευαστεί στο βορειοδυτικό άκρο του οικισμού, όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της μελέτης.

Το αντλιοστάσιο διαθέτει αντλίες κενού, για να δημιουργείται η απαραίτητη υποπίεση στο δίκτυο, αλλά και κατάθλιψης, προκειμένου να οδηγηθούν τα λύματα σε υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ.

Επισημαίνονται οι κυριότερες αρχές σχεδιασμού του υπό κατασκευή δικτύου που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και λειτουργία του:

- Το δίκτυο αναρρόφησης, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη ΕΝ1091 και τη DWA ATV A116.

- Η ελάχιστη διάσταση των αγωγών είναι DN 110. Η κατηγορία αντοχής των σωλήνων είναι SDR 11.

- Η ελάχιστη «κατηφορική» κατά μήκος κλίση είναι ίση με 0,2%. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ανυψώσεων της «πριονωτής» διάταξης είναι τα 100μ.

- Στις αλλαγές κατεύθυνσης δεν θα χρησιμοποιηθούν τα ειδικά τεμάχια των καμπυλών 90ο αλλά μόνο ειδικά τεμάχια τύπου Υ και καμπύλες 45ο.

Το δίκτυο αποχέτευσης της Κ. Καμήλας αποτελείται από τρεις κύριους αγωγούς (γραμμές), οι οποίοι καταλήγουν στο Αντλιοστάσιο. Η γραμμή Α εξυπηρετεί το κεντρικό τμήμα του οικισμού, η γραμμή Β εξυπηρετεί το βόρειο τμήμα και η γραμμή C εξυπηρετεί το νότιο τμήμα του οικισμού.

Η Γραμμή Α έχει μήκος κύριου αγωγού ίσο με 1.676μ και παρουσιάζει μέγιστη διάμετρο ίση με Φ200χλστ. Οι δευτερεύοντες αγωγοί, που καταλήγουν στον κύριο αγωγό, έχουν συνολικό μήκος που ισούται με 2.507μ και διαμέτρους Φ160 και Φ110.

Η γραμμή Α δέχεται τα λύματα από 761 άτομα περίπου.

Η Γραμμή Β έχει μήκος 982μ και αποτελείται από τμήματα με διάμετρο Φ200, Φ160, Φ125 και Φ110. Οι δευτερεύοντες αγωγοί που καταλήγουν στον κύριο αγωγό, έχουν συνολικό μήκος που ισούται με 3.462μ και διαμέτρους Φ160, Φ125 και Φ110. Η γραμμή Β δέχεται τα λύματα από 701 άτομα και το συνολικό μήκος των αγωγών της ισούται με 4.444μ.

Η Γραμμή C έχει μήκος 2.140μ και αποτελείται από τμήματα με διάμετρο Φ250, Φ200, Φ125 και Φ110. Οι δευτερεύοντες αγωγοί που καταλήγουν στον κύριο αγωγό έχουν συνολικό μήκος που ισούται με 2.336μ και διαμέτρους Φ160 και Φ110. Δέχεται τα λύματα από 843 άτομα και εξυπηρετεί το πιο απομακρυσμένο σπίτι από το αντλιοστάσιο.

Ο κατάθλιπτικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων θα έχει όδευση με κατεύθυνση βόρεια, μέχρι το υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου μεταφοράς στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Ο αγωγός αυτός θα είναι από PE 100 10atm και υπολογίστηκε διαμέτρου Φ180. Το μανομετικό της αντλίας κατάθλιψης, υπολογίστηκε σε 14m (συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης προσαύξηση για λειτουργία υπό συνθήκες κενού καθώς και προσαύξησης λόγω μεταφοράς ανεπεξέργαστων λυμάτων).

Τα λύματα από τις ιδιοκτησίες (κατοικίες, δημόσια κτήρια, εστιατόρια κλπ) οδηγούνται, μέσω των ιδιωτικών παροχών του φρεατίου της κάθε ιδιοκτησίας, σε δίκτυο αγωγών που λειτουργεί με βαρύτητα, το οποίο εξυπηρετεί 1 ως 5 ιδιοκτησίες και το οποίο καταλήγει στις βαλβίδες του δικτύου αναρρόφησης κενού που τοποθετούνται στους δρόμους του οικισμού.

Τα φρεάτια αναρρόφησης θα τοποθετηθούν σε θέσεις τέτοιες ώστε να γίνονται οι λιγότερες δυνατές εγκάρσιες διελεύσεις του βαρυτικού δικτύου των ιδιωτικών συνδέσεων στους δρόμους του οικισμού. Δηλαδή, όπου ήταν δυνατόν, θα τοποθετηθούν φρεάτια σε κάθε οριογραμμή του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθούν:

- Οι διασταυρώσεις του δικτύου ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αναρρόφησης και

- τα φαινόμενα υπερύψωσης κι αναστροφής της ροής που επιφέρουν οι «στροφές» των αγωγών ιδιωτικών συνδέσεων, χωρίς πτώση στάθμης.

Για τα υφιστάμενα κτίρια η σύνδεση θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

1) Στην συνήθη περίπτωση που ο υφιστάμενος βόθρος βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της ιδιοκτησίας τότε ο βόθρος καταργείται κι ο σωλήνας προσαγωγής λυμάτων προς τον βόθρο επεκτείνεται μέχρι τον συλλεκτήριο βαρυτικό αγωγό, στον οποίο συνδέεται με σαμάρι PVC D160/D200.

2) Στην σπάνια περίπτωση που ο υφιστάμενος βόθρος βρίσκεται στην όπισθεν πλευρά της ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση στο χώρο και δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του σωλήνα προσαγωγής στον βόθρο τότε μπορεί να τοποθετηθεί στον βόθρο αντλία λυμάτων που θα στέλνει στο βοηθητικό φρεάτιο ή στο φρεάτιο αναρρόφησης την ποσότητα των λυμάτων. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για να μην υπάρχουν υπερχειλίσεις στο φρεάτιο αναρρόφησης.

Όπως προαναφέρθηκε, στο δίκτυο αποχέτευσης αλλά και για τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς από Α/Σ προς την ΕΕΛ, θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες κυκλικής διατομής πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10MPa, με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.

Το μέσο βάθος σκάμματος για την τοποθέτηση των αγωγών του δικτύου κενού, όπως προκύπτει από τα προμετρητικά στοιχεία θεωρείται 1,40 μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Στην περιοχή του Α/Σ, λόγω της εκτεταμένης εκσκαφής, κρίθηκε απαραίτητη η αντιστήριξη των πρανών με χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων κατά τα οριζόμενα από την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες''.

Το έδαφος ελήφθη γαιώδες - ημιβραχώδες σε ολόκληρη την έκταση του οικισμού.

Ο εγκιβωτισμός των αγωγών θα γίνεται με αμμοχάλικο λατομείου σε ύψος 20 cm πάνω από την άνω άντυγα και 15 cm κάτω από την κάτω άντυγα του σωλήνα.

Στη συνέχεια θα γίνεται επίχωση του ορύγματος, με θραυστό υλικό λατομείου μέχρι την στάθμη των -0,10 m από την ερυθρά της οδού όταν δεν είναι ασφαλτοστρωμένη και -0,25 m όταν είναι.

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται στην αρχική του μορφή.

Όπου υπάρχει ασφαλτόστρωση, η ζώνη οδοστρωσίας θα είναι 0,25m και θα περιλαμβάνει 10 cm υπόβαση από θραυστό υλικό λατομείου (κατά ΕΤΕΠ 05-03-03-00), 10 cm βάση από θραυστό υλικό λατομείου (κατά ΕΤΕΠ 05-03-03-00), 5cm ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (κατά ΕΤΕΠ 05-03-11-04).

Όπου δεν υπάρχει ασφαλτοστρωμένη οδός, η επανεπίχωση θα γίνεται μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους αναλόγως με πλακόστρωση, τσιμεντόστρωση ή κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως φαίνεται και στο τυπικό σχέδιο Τ-1.

Στην περίπτωση που υπάρχει διέλευση υπό οδού δύο και πλέον αγωγών, αυτοί θα τοποθετούνται σε κοινό σκάμμα κατά το τυπικό σχέδιο Τ-1.

Το αντλιοστάσιο αναρρόφησης-κατάθλιψης δικτύου κενού Κάτω Καμήλας θα κατασκευασθεί σε  διατιθέμενο γήπεδο του Δήμου όπου θα καταλήγουν και οι τρεις αγωγοί αναρρόφησης του εσωτερικού δικτύου του οικισμού.

Η προτεινόμενη χωροθέτηση του αντλιοστασίου καλύπτει το βόρειο δυτικό τμήμα του γηπέδου και καταλαμβάνει έκταση ενδεικτικών διαστάσεων 20 m x 30 m, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του έργου.

Το α/σιο αναπτύσσεται σε δύο (2) επίπεδα (ισόγειο και υπόγειο). Στο ισόγειο εγκαθίστανται οι αντλίες κενού, ο ηλεκτρικός πίνακας και το Η/Ζ ενώ διαμορφώνεται χώρος γραφείου με WC εξυπηρέτησης προσωπικού. Στο υπόγειο εγκαθίστανται οι δεξαμενές κενού, ο ανεμιστήρας εξαερισμού και οι αντλίες κατάθλιψης λυμάτων προς την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.ΕΛ.). Εξωτερικά του κτιρίου τοποθετείται η μονάδα απόσμησης (Βιόφιλτρο).

Για την εξυπηρέτηση του η/μ εξοπλισμού προβλέπεται γερανογέφυρα στο κύριο θάλαμο, ανυψωτικής ικανότητας 1,5 t που εξυπηρετεί το σύνολο του εξοπλισμού τόσο στο ισόγειο χώρο, όσο και στον υπόγειο χώρο (μέσω των ανοιγμάτων στο δάπεδο).

Όλες οι αντλίες θα τοποθετηθούν σε βάσεις από σκυρόδεμα, ενώ στον υπόγειο θάλαμο των αντλιών προβλέπεται η κατασκευή ταπεινομένου δαπέδου για τη συλλογή διαρροών.

Το αντλιοστάσιο θα έχει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και εσωτερικές τοιχοποιίες από δρομική οπτοπλινθοδομή. Το κτίριο θα καλύπτεται με τετράριχτη στέγη επικαθήμενου τύπου από ξύλινο σκελετό και κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.

Παραπλεύρως του αντλιοστασίου και σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα θα τοποθετηθεί το βιόφιλτρο απόσμησης.

Εγκαθίστανται δυο δεξαμενές κενού συνολικού όγκου 10,0 m3 η καθεμιά. Οι δεξαμενές κενού είναι κυλινδρικής μορφής, μεταλλικές με επικάλυψη ώστε να αποφεύγεται η τοπική διάβρωση, εδράζονται σε μεταλλική βάση και τοποθετούνται κάτω από την στάθμη του φυσικού εδάφους, σε υπόγειο χώρο εντός του αντλιοστασίου.

Για την μείωση της συγκέντρωσης εκρηκτικών αερίων που ενδεχομένως να δημιουργηθούν εντός των δεξαμενών κενού, θα προβλεφθούν συστοιχίες φιαλών διοξειδίου του άνθρακα (50kg η καθεμία) οι οποίες θα τροφοδοτούν με διοξείδιο του άνθρακα τις δεξαμενές κενού.

Εγκαθίστανται πέντε αντλίες παροχής 300m3/h έκαστη (η μία εφεδρική), ελαιόψυκτες, ολισθαίνοντος πτερυγίου (rotary vane).

Το δίκτυο αναρρόφησης των αντλιών κενού ξεκινάει από τις δεξαμενές κενού, και οδεύοντας επίτοιχα στο αντλιοστάσιο, καταλήγει στους κλάδους εισαγωγής σε κάθε αντλία. Δικλείδες τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία, επιτρέπουν την απομόνωση κάθε δεξαμενής και κάθε αντλίας. Από τα στόμια εξαγωγής των αντλιών, ο αέρας συγκεντρώνεται στις σωληνώσεις προσαγωγής προς το βιόφιλτρο, όπου υφίσταται απόσμηση.

Οι αντλίες κενού ελέγχονται μέσω ρυθμιστή στροφών.

Εγκαθίστανται δυο αντλίες λυμάτων υποβρυχίου τύπου ξηράς εγκατάστασης αντλίες παροχής 65m3/h@14m (η μία εφεδρική).

Οι αντλίες είναι υποβρύχιες, φυγοκεντρικού τύπου, με αξονική αναρρόφηση και ακτινικά διατεταγμένο στόμιο κατάθλιψης, κατάλληλες για σύνδεση με ρυθμιστή συχνότητας (inverter). Είναι κατάλληλες για άντληση ανεπεξέργαστων λυμάτων και για συνεχή λειτουργία (8.000 ώρες ανά έτος) στην πλήρη ισχύ τους. Κάθε αντλία μπορεί να έχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκκινήσεις ανά ώρα.

Ο αναρροφούμενος με τις αντλίες κενού δύσοσμος αέρας από τα δοχεία κενού οδηγείται μέσω αγωγών σε βιόφιλτρο με επιφάνεια κάτοψης 15 m2 τουλάχιστον και από εκεί, ελεύθερος οσμών, στην ατμόσφαιρα.

Το βιόφιλτρο θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. Το πληρωτικό υλικό θα έχει ακανόνιστη διάταξη. Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από GRP, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο του αέρα, την εγκατάσταση αισθητηρίων των οργάνων μέτρησης και των θέσεων δειγματοληψίας του αέρα κτλ.

Στον αντλιοστάσιο κενού προβλέπονται τα εξής όργανα για τις δεξαμενές κενού:

- αναλογικός μετρητής στάθμης χωρητικού τύπου, αντιεκρηκτικού τύπου σε κάθε δεξαμενή κενού

- ζεύγος φλοτεροδιακοπτών (ως επιπλέον ασφάλεια) σε κάθε δεξαμενή κενού,

- μανόμετρο ένδειξης στάθμης κενού (AISI 316L),

Στο συλλέκτη αναρρόφησης των αντλιών κενού τοποθετείται ένας αναλογικός μετρητής πίεσης αντιεκρηκτικού τύπου. Στην αναρρόφηση κάθε αντλίας κενού τοποθετείται μανόμετρο κενού.

Στην κατάθλιψη όλων των αντλιών λυμάτων τοποθετείται μανόμετρο διαφράγματος κατάλληλο για λύματα καθώς και ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής.

Επιπλέον ηλεκτρόδιο στάθμης προβλέπεται στο φρεάτιο της αντλίας στραγγισμάτων για την αυτόματη λειτουργία της σε περίπτωση διαρροής.

Στην οροφή του χώρου του Η/Ζ και κατά το δυνατόν πάνω από το ζεύγος, θα τοποθετηθεί ένας αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής με κατασβεστικό μέσο αερόλυμα, κατάλληλο για πυρκαγιές τύπου A, B, C, ενεργοποιούμενος από ενσωματωμένο μηχανισμό εκκίνηση. Επίσης, εντός του ηλεκτρικού πίνακα διανομής εγκαθίσταται αυτόματος πυροσβεστήρας με κατασβεστικό μέσο αερόλυμα, ενώ στους χώρους του αντλιοστασίου εγκαθίστανται δυο πυροσβεστήρες σκόνης και δυο διοξειδίου του άνθρακα.

Ο νέος Προϋπολογισμός της μελέτης  ανέρχεται σε  4.290.000,00  € χωρίς Φ.Π.Α.,  και αναλύεται ως εξής:

| α) Σύνολο εργασιών | 3.155.072,60 € |
| --- | --- |
| β) Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% | 567.913,07 € |
| γ) Απρόβλεπτα 15% | 558.447,85 € |
| δ) Αναθεώρηση | 8.566,48 € |
| Γενικό Σύνολο | 4.290.000,00 € |

Από το συνολικό ποσόν των 4.290.000,00 € του Προϋπολογισμού Μελέτης, προ Φ.Π.Α. 24%, ποσόν 2.880.000,00 € αφορά ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ποσόν 1.410.000,00 € , προ Φ.Π.Α. 24% αφορά ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Το έργο προτείνεται να κατασκευασθεί με εργολαβία, μετά από Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. Η Επίβλεψη του έργου θα γίνει από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας  της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης. Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του νέου Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η επικαιροποίηση της μελέτης, και  των τευχών Δημοπράτησης  του έργου.

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 (αρ. 2/2020 απόφαση ΔΣ) και ειδικότερα στον Κ.Α. 15.01.23.2000 με ένδειξη «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», ποσού 2.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος που διανύουμε ποσού, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά το επόμενο έτος και θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 4.290.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 45232400-6 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.23.2000 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Έργο |

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την 12/20 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας», καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 4.290.000,00 €, προ Φ.Π.Α. 24%, εκ των οποίων ποσό 2.880.000,00 € αφορά επιλέξιμες δαπάνες και ποσό 1.410.000,00 €, αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες.

- Εγκρίνει όπως το έργο κατασκευασθεί με εργολαβία, μετά από Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. Η Επίβλεψη του έργου θα γίνει από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας  της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

- Εγκρίνει όπως ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου, πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

- Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 (αρ. 2/2020 απόφαση ΔΣ) και ειδικότερα στον Κ.Α. 15.01.23.2000 με ένδειξη «Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού, Τ.Κ. Κάτω Καμήλας Σερρών», ποσού 2.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος που διανύουμε ποσού, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Το υπόλοιπο ποσό αφορά το επόμενο έτος και θα ψηφισθεί στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 159η ΑΔΑ:6Λ3ΩΟΡΣΜ-ΜΨ6

Θέμα: 4ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης με εξωτερικό συνεργάτη»

Εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε με το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων ΑΠΧ με την μέθοδο κενού ΔΕ Μητρουσίου και ΔΕ Σκουτάρεως», ολοκληρώθηκε από την ΔΕΥΑΣ, κατά τα προηγούμενα έτη, η κατασκευή του δικτύου ΑΠΧ και της Τ.Κ. Σκουτάρεως, με την μέθοδο των δικτύων κενού για το κεντρικό δίκτυο. Με άλλο παράλληλο έργο που χρηματοδοτήθηκε από την ΔΕΥΑΣ, ολοκληρώθηκε και το αντίστοιχο βαρυτικό  δίκτυο συγκέντρωσης των λυμάτων και προσαγωγής των στις βαλβίδες αναρρόφησης. Και τα δύο προηγούμενα έργα αναπτύχθηκαν, για τη περίπτωση της Τ.Κ. Σκουτάρεως, σε όλη την περιοχή  που εθεωρείτο εντός οικισμού. Τμήμα όμως της Τ.Κ. Σκουτάρεως, που είναι δομημένο μεν, εκτός οικισμού δε, και φαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη, δεν εξυπηρετείται σήμερα από το νεοκατασκευασθέν τα τελευταία χρόνια δίκτυο.

Με δεδομένο ότι υφίσταται ανοιχτή πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 9844/03.12.2018 με κωδικό πρόσκλησης 14.29.14.17 στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ», θεωρούμε ότι πρέπει να ετοιμασθεί μελέτη και πλήρης φάκελος για κατάθεση στο εν λόγω πρόγραμμα. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι δαπάνες για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη (για οικισμούς που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) με την § 1 του άρθρου 96 του νέου νόμου 4685/07.05.2020 ΦΕΚ Α 92 περί «Εκσυγχρονισμού περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», είναι ευκαιρία να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι υποδομές αποχέτευσης στην ΤΚ Σκουτάρεως.

Προς τον σκοπό αυτό πρόθεση της Υπηρεσίας, στα πλαίσια ωριμότητας έργων υποδομών ΥΔΡ – ΑΠΧ του διευρυμένου Δήμου Σερρών, είναι και η ολοκλήρωση της μελέτης ΑΠΧ και του εναπομείναντος τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως, με το ίδιο σύστημα (δίκτυο κενού), συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου αντίστοιχου βαρυτικού δικτύου.

Στην περίπτωση αυτή είναι σωστό, για καθαρά τεχνικούς - πρακτικούς και  λειτουργικούς λόγους, η δημοπράτηση και του κεντρικού δικτύου κενού, αλλά και του αναγκαίου βαρυτικού,  να γίνει μαζί, ενοποιημένα σε ένα έργο.

Ειδικότερα με το αριθ. πρωτ. 5284/11-06-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης με εξωτερικό συνεργάτη. Ειδικότερα με βάση και τα όσα ανωτέρω ελέγχθησαν, είναι μονοσήμαντη η λύση της οριστικής μελέτης και για το έργο των Αποχετευτικών δικτύων με την μέθοδο κενού. Αυτό οδηγεί, σε σχέση και με το πολύ «ειδικό» του θέματος, στην ύπαρξη συγκεκριμένου και εξειδικευμένου λογισμικού υδραυλικής επίλυσης του δικτύου αναρρόφησης, πράγμα που δεν υπάρχει στην Δ.Ε.Υ.Α Σερρών.

Κατά συνέπεια η σύνταξη της οριστικής μελέτης για το ενιαίο έργο Αποχέτευσης        (αναρρόφησης και βαρυτικό), απαιτεί συνεργασία με εξωτερικό μελετητή και με κόστος που δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσόν για απ’ ευθείας ανάθεσης, που ο Ν. 4412/2016 ορίζει.

Η ΔΕΥΑ Σερρών, θα προβεί σε συλλογή προσφορών και στην συνέχεια θα προχωρήσει εκ νέου σε έγκριση από το ΔΣ, με βάση την τεχνικοοικονομικότερη προσφορά, ακολουθώντας πάντα το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, όπως σχετικά ορίζει.

Με την εν λόγω εισήγηση τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 και συνακόλουθα και ο Προϋπολογισμός έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού και ειδικότερα απαιτείται όπως από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 και ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» μεταφέρουμε πίστωση ποσού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον Κ.Α. 16.17.10.2000 με ένδειξη «Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης», ενισχύοντάς τον ισόποσα. Συγχρόνως απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση της εν λόγω πίστωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση και πληρωμή του έργου. Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 116.849,45 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 97.849,45€.

Αμέσως παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης με εξωτερικό συνεργάτη» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 19.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης |  |  | Είδος Διαδικασίας | Απευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 71320000-7 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 16-17-10-2000 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 υπηρεσία |

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την ολοκλήρωση της μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης με εξωτερικό συνεργάτη προϋπολογισμού 19.000,00 €.

- Εγκρίνει το έργο να εκτελεσθεί σύμφωνα με  το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, με συλλογή προσφορών και ανάθεση με βάση την τεχνοοικονομικότερη προσφορά.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 ως ακολούθως:  Από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 και ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» μεταφέρουμε πίστωση ποσού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον Κ.Α. 16.17.10.2000 με ένδειξη «Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης», ενισχύοντάς τον ισόποσα.

- Ψηφίζει πίστωση στον ΚΑ 16.17.10.2000 με ένδειξη «Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης» ποσού 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση και πληρωμή του έργου.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 159/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 160η ΑΔΑ:66ΗΞΟΡΣΜ-ΓΣΗ

-ορθή επανάληψη-

Θέμα: 5ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή δικτύων ΑΠΧ.  Δήμου Σερρών για τα έτη 2017»

Εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αρ. 35/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η 1/2017 μελέτη του έργου με τίτλο «Επισκευή δικτύων απχ Δήμου Σερρών για το έτος 2017” και των τευχών δημοπράτησης αυτής», με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 488.340,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Με την αρ. 83/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για το εν λόγω έργο.

- Με την αρ. 114/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ποσό προσφοράς 199.755,97 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

- Με την αρ. 149/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του έργου και αποφασίσθηκε η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

- Με την αρ. 236/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2017» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 199.755,97€ πλέον Φ.Π.Α.

- Με την αρ. 318/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση του έργου «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2017» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως και τις 23-10-2018 με αναθεώρηση.

- Με την υπ΄ αρ. 26/2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2017» το οποίο κλείνει επί έλαττον κατά 3.077,52 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, στο ποσό των 244.619,88 ευρώ με ΦΠΑ, έναντι ποσού 247.697,40 ευρώ της αρχικής σύμβασης, ή στο ποσό 197.274,10 ευρώ προ ΦΠΑ, έναντι ποσού 199.755,97 ευρώ προ ΦΠΑ της αρχικής σύμβασης.

- Με το υπ’ αρ. 5094/05-06-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τ.Υ., κ. Σπύρου κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου.

- Η Επιτροπή Παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν τις υπάρχουσες επιμετρήσεις των διαφόρων πιστοποιήσεων, εννέα (9) στον αριθμό, των Π.Π.Α.Ε., επτά (7) στον αριθμό και των ΠΖ, έξι (6) στον αριθμό με γενικές και σποραδικές καταμετρήσεις και κατέγραψε στο παρόν πρωτόκολλο τις ποσότητες, της τελικής επιμέτρησης, όπως αυτές προέκυψαν από τα επί μέρους Π.Π.Α.Ε., χωρίς να χρειασθεί να υπάρξουν διορθώσεις, σε σχέση με την Τελική Επιμέτρηση του έργου. Για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες, η Επιτροπή Παραλαβής αποφαίνεται καλώς.

- Η επιτροπή οριστικής παραλαβής μετά από επιτόπιες επισκέψεις στο έργο, διαπιστώνεται ότι το έργο λειτουργεί κανονικά, δεν παρουσιάζει καμία ατέλεια και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας προς την ΔΕΥΑΣ.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω ζητούμε την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δικτύων ΑΠΧ. Δήμου Σερρών για τα έτη 2017».

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δικτύων ΑΠΧ. Δήμου Σερρών για τα έτη 2017».

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος